胸痛中心建设软、硬件及服务需求

1、胸痛中心软件

（1）胸痛中心软件数据对接：患者基本信息；相关诊断操作；心电图、心脏标志物检查结果等数据自动录入软件，并匹配胸痛中心要求自动上传免去人工录入；

（2）数据分析功能：实现数据的日报、周报、月报等功能，帮助完成质量分析会和典型病例讨论会；自我分析找出胸痛中心运行的瓶颈，改进流程；实时质控，提高数据通过率；

（3）兼容性强：可扩展集成五大中心（胸痛中心、卒中中心、创伤救治中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心）功能，避免重复投入；

2.急诊床旁检验设备

我院急诊科床旁检测只能做肌钙蛋白检测，设备为老旧单通道，未见D-二聚体检测项目。而中国胸痛中心认证标准中要求胸痛中心能在20分钟内完成肌钙蛋白和D-二聚体（D-Dimer）的同时检测。有条件的医院应开展超敏肌钙蛋白的检测，因此需要快速而准确的超敏肌钙蛋白检测平台。检验设备需升级。

3.心电图机和心电网络

具备便携的心电图机和心电网络实现心电图的即时检测和数据的远程传输。目前手工传输到心电图室，需要自动传输，确保数据完整。在120急救车、急诊实现心电信息和胸痛软件的自动对接，做到数据的及时性和溯源性。以区别于用微信传输心电数据，同时解决了诊断不方便的问题，接入医院现有的心电系统。

4.申报服务

对所有建设材料进行指导制作、审核和指导改进完善，能对数据趋势进行分析并协助分析原因改进，能协助对医院的标志标识进行调整，能协助审核医院脚本并指导急救演练，能协助进行模拟暗访并对问题进行记录并协助整改能协助进行模拟现场核查并对问题进行记录并协助整改以及团队能阶段性驻场医院进行现场沟通协调，把控申报中关键质控点，从成立胸痛中心组织到日常运作到培训教育，全流程服务，助力胸痛中心申报成功及标准化运行。

厦门市海沧医院医务部

2019年10月30日