血透管理系统要求

- 总体要求：

1）质控管理

通过信息化手段提高效率、降低劳动强度，各种数据通过信息化平台快速准确地进行数学建模、分类筛选、辅助临床科研活动，信息化自动完成医护人员原来手工工作，更多强化医护人员的业务水平，提高服务质量，把更多地时间用于医疗创新和临床监护，给患者带来更多的优质服务。

2）科室建设

通过信息化提高科室流程化管理水平、突出大数据挖掘优势，将极大地加强医护人员自身建设、提高业务水平，减少差错，由量变至质变，使科室由经验型管理快速迈进信息化科学管理行列，从而提高整个科室自动化管理水平，利用先进的科室建设方案和全面领先的产品，为院方树立一个临床科室的信息化标杆。

3）医疗管理

软件流程设计应满足血液净化标准操作规程，进行流程化管理，可以规范医疗行为和医疗进程，降低医疗风险，系统自动收集所有患者的数据信息，并展示区域时间段内的数据模拟分析图，辅助医护人员的医疗活动。

4）设备管理

通过设备管理功能，降低技师的工作成本和支出，提升工作效率，数据保存完整，自动完成相关数据上报功能。

5）与医院集成平台、HIS、LIS、CA等信息系统对接

6）透析机、血压计、地秤等硬件联机

7）软件相关安全性

符合医院等保要求，可以提供7x24小时服务热线，提供异常预警和应急预案。

- 透析流程管理

- 血透电子病历

- 费用管理

- 药品及耗材管理

- 排床管理

- 设备管理

- 报表统计，提供多种报表和数据的统计分析。

- 接口设计	完成HIS、LIS对接或者从集成平台系统上获取数据，实现：

1）拉取患者的基本信息、临床信息；

2）与主流数据库实现数据对接

- 透析机联机	与医院的透析机实现有线或无线连接，采集的参数包括：血流量、静脉压、跨膜压、超滤量、超滤率、电导度、透析液流量、若透析机带有血压模块则需采集舒张压、收缩压、心率。

- 移动医疗	系统既能在个人电脑（PC）上使用，也可以在平板电脑上使用。医护人员可以方便的手持平板在床边记录患者治疗信息、下达医嘱、执行医嘱等。

- 质控上报	产品能够与现有全国质控上报中心系统进行对接，可以完成患者基本信息和化验数据的上报。接口由中标方自行提供。