## 排数
移动CT设备报名信息表
供应商名称 | 联系人及电话 | 品牌 | 规格型号 | 排数 | 配置清单 | 价格 （万元） | 预计 到货时间 （天） | 技术参数 |  |  |  | 后处理工作站功能模块 | 维保 | [11 empty] | 培训 | 主要用户（以省内为主）
[8 empty] | 球管寿命 （曝光秒次） | 热容量 | 散热率 khu/min | 探测器宽 mm |  | 全保年限 （含球管及探测器等） | 后续 全保费用 （含球管及探测器等） | 后续 常规保费 （不含球管及探测器） | 维保 常驻地点 | 故障响 应时间 (小时) | 故障解决时间(不含球管及探测器) (小时) | 球管 |  |  | 探测器
[6 empty] | 方舱 车载 | [12 empty] | 品牌 | 价格 (万元) | 到货时间 （天） | 品牌 | 价格 (万元) | 到货时间 （天）
|  |  |  | 16 | 附件1
|  |  |  | 32 | 附件2
|  |  |  | 60-64 | 附件3
医院要求：1、全保年限6年起（含球管及探测器等）、且须原厂保修；后续维保球管及探测器须同品牌、原厂及全新产品； 2、后处理工作站须原厂软件且全配； 3、64排须由供应商办理配置证； 4、供应商承担接入影像系统费用、CT室场地建设费用及新机安装费用等，另增加一次免费移机； 5、后处理工作站软件免费升级； 6、包含高压注射器； 7、总价的10%作为质保维护费分6年平均支付（与故障解决时间挂钩）。