## Sheet1
厦门市海沧医院供应室网络综合布线系统投资估算表
序号 | 设备名称 | 主要功能需求 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 参考单价 | 合价 | 备注
一：网络信息系统
1 | 综合布线 | 1）内网20个点位、外网10个点位、语音5个点位 2）六类非屏蔽网络线、电话主干拉至2号楼用网络线代替、六类网络模块、面板、标识 3) 千兆带宽 4）支持外网、内网互换调节使用 | 个 | 35
2 | 交换机 | 1）24口一台（外网使用） 2）华为S5720系列三层交换机（原新楼同品牌系列技术要求） | 台 | 1
3 | 机柜 | 6U机柜（原小电源箱子改成壁挂小机柜便于操作管理） | 台 | 1
4 | 线管敷设 | PVC20φ二楼走廊桥架至各房间点位 | 米 | 450
5 | 桥架 | 100*50国标（供应室发货间至二楼） | 米 | 80
A | [5 empty] | 小计 | 0
B | 税费(A*11%) | [5 empty] | 0
| 总计(A+B) | [5 empty] | 0
二：UPS不间断电源（可选）
1.1 | UPS | C10K,C10KVA/9KW，输入功率因数0.99，输出功率因数0.9，单进单出，内置电池，满载五分钟，原厂质保三年,全国联保 | 台 | 1
1.2 | ZR-BV-4mm2 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-VV-4mm2 | 米 | 100
A | [5 empty] | 小计 | 0
B | 税费（A*11%） | [5 empty] | 0
| 总计(A+B) | [5 empty] | 0
2.1 | UPS | C10KS,10KVA/9KW，输入功率因数0.99，输出功率因数0.9，单进单出，原厂质保三年,全国联保 | 台 | 1
2.2 | 蓄电池 | 带载9KW，0.5小时左右，质保三年 | 节 | 16
2.3 | 电池柜 | 组合柜，（长×宽×高）mm：780×450×615，质保三年 | 套 | 1
2.4 | 电池连接线 | 电池与电池间连接线 | 米 | 16
2.5 | 电池连接线 | 电池柜至UPS主机间连接线（5米） | 条 | 2
2.6 | 电池空开 |  | 个 | 1
2.7 | ZR-BV-4mm2 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-VV-4mm2 | 米 | 100
A | [5 empty] | 小计 | 0
B | 税费（A*11%） | [5 empty] | 0
| 总计(A+B) | [5 empty] | 0