信息类零星工程建设协作商遴选要求

一、零星建设范围（包含但不限于以下系统）。

（一）监控系统：服务器、管理平台软件、存储设备、解码设备、电视墙显示屏、供电电源、室外立杆、枪式摄像机、半球摄像机、球型摄像机等；

（二）报警系统：入侵报警主机、入侵探测器、防区模块、传输线缆、供电电源、紧急一键报警主机、前端报警按钮、报警声光设备、电子防护围栏等；

（三）停车场系统：管理服务器、自动栏杆控制闸机、读写天线、高清车牌识别、车道摄像机、出入口中央控制器、车道线圈、设备立杆等；

（四）门禁系统：指纹读卡主机、读卡器、门禁控制器、门禁通讯主板、控制线缆、出门按钮、供电电源、单门、双门磁力锁、电插锁、门禁管理软件等；

（五）楼控、集成系统：DCC控制模块、DCC通讯模块、水位监测探测器、供电电源、传输线缆；

（六）巡更系统：巡更管理软件、巡更棒、巡更点等；

（七）有线电视系统：机顶盒、电视机、供电电源、传输线缆，分配器，调制器等；

（八）手术远程示教系统：显示屏、终端播放器、传输线缆、摄像机、录播主机、软件管理平台、视频分屏器、视频转换器等；

（九）综合布线系统：面板模块、网络模块、网络线、光纤线、网络配线架、光纤配线架、网络机柜

（十）网络信息系统：汇聚交换机、局域网交换机、接入层交换机、路由器、无线设备、光模块、防火墙等；

（十一）标准时钟系统：子钟、母钟、GPS接收处理单元、服务器管理软件、传输线缆等；

（十二）机房工程：门禁锁、读卡器、出入口控制设备、出门按钮、门禁电源、空调系统传感器及变送器、电量仪基表、中心管理系统、8口RS-485串口服务器、摄像机、8路网络硬盘录像机、空开监测、UPS监测模块、温湿度监测模块、定位式漏水控制器、漏水感应绳、精密空调监控卡（接口）、GSM短信模块（接口）、八防区报警主机、防盗报警监测模块、漏水监测模块、装修饰面、静电地板、智能化配电柜、服务器机柜、汇聚机柜、电源列头柜、机柜PDU等；

（十三）排队叫号系统：叫号显示屏、诊室显示屏、供电电源、终端pc机、排队叫号主机、功放设备、喇叭设备等

（十四）信息发布：LCD显示屏、高清网络信息发布终端播放器、LED、同步接收卡、异步控制卡、网络主板、供电电源、传输线缆、管理中心软件、竖屏一体机等；

（十五）公共广播：功放主机、音箱（喇叭）设备、传输线缆、话筒等；

（十六）UPS系统：电池、UPS主机、传输线缆等；

（十七）会议系统：无线话筒、无线接收器、功放主机、音箱（喇叭）等；

（十八）病房呼叫系统：二级传呼分机，传呼主机、供电电源、传输线缆、LED时间显示屏等；

（十九）可视对讲门铃系统：可视主机、可视分机、供电电源、传输线缆等；

（二十）指纹考勤系统：指纹考勤机、供电电源、管理软件等。

厦门市海沧医院信息部

2021-06-08