  - 床旁检查检验系统（POCT）采购要求

- 项目目标

- 接收各类床旁检查检验分析仪器数据

- 将接收的仪器数据形成报告单发送到电子病历和平台，医生可以浏览（WEB）或引用报告内容

- 对仪器的数据进行集中管理，比如审核、查询、打印报告

- 系统流程图

设备类型：检查检验类仪器；

设备接口协议：COM、数据库、TCP/IP、文件、DICOM、HL7等

1、数据采集接口工具：对检查检验类仪器，根据不同的接口协议，对仪器数据进行采集，并存储到数据库

2、床旁检验检查系统：从HIS获取医嘱数据，和设备上获取的数据进行匹配，并对数据进行审核，签名，打印报告

3、对已经审核的病人信息与检查结果发送到电子病历与平台

- 系统功能

- 数据采集接口工具：根据具体设备的品牌和型号实现数据的自动采集

- 床旁检验检查系统：

- 信息录入：获取或录入病人医嘱信息

- 报告管理：对从设备采集的数据进行审核，打印报告

- 报告查询：对所有设备的报告单进行查询，管理

- 数据上传：把已审核的病人信息与结果上传到电子病历和平台

- 统计分析：对检查医生工作量等进行统计，对某些项目的异常结果进行统计分析

四、数据上传

数据上传类型：1、病人信息+检验检查结构化数据结果

2、病人信息+检验检查结构化数据结果+结果图片

3、病人信息+检验检查结构化结果+报告图片

4、病人信息+监护结构化数据

五、报告管理

报告管理主要功能：登记、录入结果、审核报告、打印报告，并支持检验类仪器、视频采集卡类仪器比如支气管镜、dicom接口类仪器比如血管内超声、身高体重仪、睡眠检测、肺功能、产房胎心监测、眼底相机