医院新冠防控闸机管理系统的基本功能及设施需求

为了进一步落实常态化疫情防控工作，按照中央决策部署和省市疫情防控工作要求，全面落实“外防输入，内防反弹”的总体防控策略，绷紧疫情防控弦，抓紧落实秋冬季新冠疫情防控工作，保障保护进入本院人民群众和医务人员的生命安全和身体健康，我院将建设一套《医院新冠防控闸机管理系统》。主要系统解决门诊病人及住院病人新冠防控措施的落实。

一、建设目标

1、严格把控本院门诊及住院病患、陪护在规定的制度下通行，真正落实“一患一陪护”的政策。

2、解决人工管控，工作量大、漏洞大的问题，做到进出数据定期保存，并可追溯。

二、实施方案

1、采用在1号楼、3号楼预检分诊处、急诊科预检分诊处；1号及2号住院楼电梯入口，架设通道闸及人脸识别终端机对进出人员进行物理管控。管控人员对象包括病患、陪护、探视、医务、第三服务等人员，通过采集人员的相关信息，包括姓名、身份证号、人脸信息、科室、入院日期、核酸检测结果等内容，由系统进行相关审批。

2、通过PC端与手机移动端结合的管理模式。利用PC端或手机相关程序进行人员信息及照片等相关内容的采集，后台管理软件则用于设备的管理，权限的下发，进出数据的分析和统计功能。

3、本系统包含病区管理、医务人员管理、病人管理、探视管理、安全进出、数据分析等功能，办理完出院或核酸失效后病人及陪护的信息由系统设备进行及时自动清除，从而使数据的有效，确保防控措施的落实。

三、设施基本功能及需求

（一）预检分诊核验基本功能：测温、健康码查验

1、1号楼预检分诊处：设置3个患者闸机入口通道，2个员工闸机入口通道，共需核验闸机5个；

2、3号楼预检分诊处：设置1个患者闸机入口通道，1个员工闸机入口通道，1个闸机出口通道，共需核验闸机3个；

3、急诊科预检分诊处：设置1个患者闸机入口通道，1个患者闸机出口通道，共需核验闸机2个；

（二）病房核验基本功能：测温、健康码及核酸查验

1号住院楼电梯入口：设置3个患者闸机入口通道，1个患者闸机出口通道，共需核验闸机4个；

2号住院楼电梯入口：设置2个患者闸机入口通道，1个患者闸机出口通道，共需核验闸机3个。