服务要求

第一条  日常维护保养的电梯

由乙方为甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养、维修、应急救援服务。

第二条  提供整机配件型号规格及配件价格清单、备品备件清单等

乙方应配备常用备品备件，备件必须是厂家认可的正品备件，主要备品备件应有可靠购取途径，确保其损坏后能得到及时更换。乙方将维修更换的配件及时交付甲方电梯管理员并确认。

第三条  日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，完成年度自检报告，配合法定检验，并做好维护保养记录，急修记录，故障记录，以及应急演练记录等。相关记录按时装订成册留底使用单位。

如前述标准有变更、修订或有更高的强制性国内或地方标准要求，应自动提高为相应标准。

第四条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T 18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。