## Sheet1
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 预期用途 | 生产厂家 | 配送商 | 规格型号 | 国家耗材代码（C码） | 注册证号 | 阳光挂网情况 | 可否收费 | 可否医保 | 其他医院使用情况（列出主要使用医院名） | 计量单位（只、套、克等等） | 报价 | 联系人
1 | 麻醉科 | 气管内通气装置及附件（环甲膜穿刺套件） | 用于气管内通气及急救通气。
2 | 手术室 | 一次性切口牵开保护器 | 适用于牵开扩张手术切口、扩大手术术野、及保护切口周围组织免受污染。
3 | ICU | 一次性使用肠内营养输注器 | 用于肠内营养输注。
4 | 检验科 | 自动化自身抗体检测平台及配套试剂 | 用于自身免疫性疾病诊断、鉴别诊断、疗效评估
5 | 检验科 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂（胶体金法） | 检验项目，临床辅助诊断：主要用于儿科。
6 | 检验科 | 载脂蛋白A1(APOA1)测定试剂盒(免疫比浊法) | 用于体外定量测定人血清中载脂蛋白A1的含量。
7 | 检验科 | 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶循环法） | 用于体外定量测定人体血清中同型半胱氨酸的含量。
8 | 检验科 | 微量总蛋白测定试剂盒（焦酚红法） | 用于体外定量检测人尿液和脑脊液 (CSF) 中的总蛋白的浓度。
9 | 检验科 | 腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（过氧化物酶法） | 用于体外定量测定人血清或血浆中腺苷脱氨酶(ADA)含量。
10 | 检验科 | 胱抑素C（CysC）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 用于体外定量检测人血清中胱抑素C的含量。
11 | 检验科 | 免疫七项校准品 | 与生化项目测定试剂盒配套使用，用于临床检验系统的校准。
12 | 普外一科 | 一次性微波消融针 | 用于和微波消融治疗仪配合，供医疗机构用于人体实体肿瘤的凝固治疗用。
13 | 胸外科 | 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | 用于在外科手术中进行组织横切、切除、建立吻合，可与缝钉线或组织支撑材料配合使用。
14 | 消化内科门诊 | 多聚糖止血材料 | 一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。
15 | 肾内科 | PTA球囊扩张导管 | 用于股动脉、髂动脉、和肾动脉的经皮腔内血管成形术治疗先天或后天动静脉透析瘘阻塞病变。还推荐本器械用于外周血管覆膜支架的后扩张。
16 | 肾内科 | PTA球囊扩张导管 | 适用于外周血管系统（包括髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉、锁骨下动脉和肾动脉）的经皮腔内血管成形术（PTA），并适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。
17 | 肾内科 | 血液净化中心静脉导管及附件 | 适用于血液透析、血液滤过或血浆分离置换治疗时获得长期或短期血管通路。
18 | 肾内科 | 人造血管 | 用于在血液通路手术中作为皮下动静脉导管。
19 | 肾内科 | 一次性使用介入手术器械包（导管鞘套装） | 用于心脏造影、经皮冠状动脉成形术等将导管导入血管的介入手术。
20 | 肾内科 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 用于心血管介入手术中，与球囊扩张导管连接使用，通过压力表显示的压力值，对球囊作精确充盈及收缩，从而达到扩张或收缩球囊的目的。
21 | 肾内科 | 一次性使用亲水涂层导丝 | 用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路作用。
22 | 妇产科 | 交联淀粉止血材料 | 用于普外科及妇科手术中当压迫、绑扎或其他常规止血措施无效或不能实施时，对体内毛细血管、静脉、小动脉出血及手术创面渗血的止血。
23 | 骨科 | 石膏衬垫 | 对病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害。
24 | 骨科 | 运动医学系列产品
25 | 骨科 | 同种骨植入材料 | 与内固定产品配合使用，适用于新鲜骨折、骨折不愈合、延迟愈合、良恶性肿瘤的骨缺损填充；脊柱、关节融合的骨填充。
26 | 骨科 | 双层人工真皮修复材料 | 用于深度烧伤、外伤性全层皮肤缺损、整形外科手术中的非感染创面的真皮层缺损修复与重建。
27 | 心内科 | 血管内造影导管 | 血管内造影导管用于血管造影术。它可以将不透射线介质和药物输送到血管系统预先选定部位，也可用于将导丝或导管引导到目标部位。
28 | 心内科 | 血管鞘组（GSS鞘） | 将导管等经皮插入桡动脉时所使用的器械。
29 | 心内科 | 微导管 | 适用于注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料，神经血管应用除外。
30 | 心内科 | 植入式心脏起搏器 | 用于治疗心律失常。与特定的电极导线配合适用，在制造商规定的条件下，可用于1.5T的核磁共振成像检查。
31 | 心内科 | 植入式心脏起搏电极导线 | 该导线与相兼容的脉冲发生器联合使用，在右心房或右心室中提供持续感知和起搏。
32 | 心内科 | 撕开鞘 | 用于导引导管进入血管。
33 | 心内科 | 植入式心脏复律除颤器 | 提供室性抗心动过速起搏功能和对心室除颤功能,用于对危及生命的室性心律失常的自动治疗。
34 | 心内科 | 植入式除颤电极导线 | 该导线与兼容的脉冲发生器一起使用。它们为心脏提供起搏和感知，并给心脏传送复律/除颤治疗。
35 | 神经内/外科 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 适用于开颅手术中,硬脑膜缝合部位的辅助封合,防止脑脊液渗漏。
36 | 神经内/外科 | 微小型接骨板、螺钉系统 | 适用于颅颌面手术时骨折断端连接用。