附件：

厦门市海沧医院自助无人发药机主要功能

- 储药品种数/储量：≥240种，≥1400盒

- 具备出药自动复核功能，可对发售的每一盒药品进行自动复核，无需人工监控和干预

- 具备发药差错自动处理功能可自动退回有发药差错的处方药品，并自动重发

- 具备药品出口（取药口）自动消毒功能且符合院感要求

- 具备人体导航购药界面，患者可根据病灶部位察询购药信息，方便患者购

- 型号可包含基础款、升级款