厦门市海沧医院门诊诊室屏叫号盒子参数要求


1、 配置≥Intel i3四线程处理器；内存≥4GB；本地存储≥256 GB SSD
2、 主板支持在第八代及以上CPU下运行win7操作系统
3、 支持上电自启动功能，并能够根据实际使用情况选择关闭或开启
4、 支持自维护功能，可还原系统，可以选择还原至初始镜像状态还是还原点状态
5、 为保障设备质量优异，可靠性高，要求设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于12000小时。

6、 USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口
7、三年质保    
8、售后响应时间快，厦门有售后服务点，若主机出现故障损坏，接到故障报修可在4小时内到现场，若无法修好提供备机替换。
9、今后两年内，叫号屏有损坏的，可以参照此次采购价跟标增购，以便及时更换。