## 调研产品信息一览表
厦门市海沧医院医用耗材遴选产品信息一览表
项目编号：2022-06
时间： 20 年 月 日
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 产品要求或用途 | 计量单位 | 产品名称 | 注册证号码 | 注册证截止日期 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 单位 | 报价（单位：元） | 配送公司 | 联系人及联系方式 | 国家耗材代码（C码） | 可否收费 | 可否医保 | 是否已经在省药械联合限价阳光采购平台挂网 | 省药械联合限价阳光采购平台产品ID | 省药械联合限价阳光采购平台价格 | 可否提供样品 | 产品销售业绩 | [5 empty] | 同类产品情况 |  |  |  |  | 产品性能优势 | 备注
[22 empty] | 医疗机构名称1 | 销售单价1 | 医疗机构名称2 | 销售单价2 | 医疗机构名称3 | 销售单价3 | 产品名称 | 注册证号码 | 规格型号 | 生产厂家 | 省药械联合限价阳光采购平台产品ID
[5 empty] | 按注册证 | 按注册证/备案证/安全评估报告，请仔细核对 | 日期格式按 20211209 | 按注册证（规格，型号之间以逗号隔开）试剂请备注人份数 | 按注册证 | 填：国产/进口/合资 | *（不可收费：最小单位； 可收费：最小的可收费单位） | **.** | 公司全称 |  | 格式按 C1704012230000402754 | 填是或否 | 填是或否 | 填是或否 | ****** | 填最低采购价 | 填可或否 | 此项目必填，并付佐证材料在sheet2（所报产品近一年在省内同级医院的销售发票复印件或国内各省市地区中标公告等证明文件（复印件加盖公章）（请优先提供本市或本省发票）） | [5 empty] | 按注册证 | 按注册证/备案证/安全评估报告，请仔细核对 | 按注册证（规格，型号之间以逗号隔开） | 按注册证的地址 | ****** | 对比同类产品进行简约阐述
202206001 | 消化内科门诊 | 凸轮式带涂层一次性活检钳 | 供钳取消化道、呼吸道活体组织样本用。 | 把
202206002 | 消化内科门诊 | 一次性使用高频切开刀 | 与内窥镜和高频电刀配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。 | 件
202206003 | 肿瘤内科 | 腔静脉滤器 | 该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE）。 | 套
202206004 | 麻醉科 | 一次性使用白细胞过滤输血器材 | 用于过滤血液或血液成分中的白细胞及库血中的凝聚物。 | 套
202206005 | 肾内科 | 空心纤维透析器 | 一次性使用于急、慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。 | 支
202206006 | 心内科 | 导管鞘系统 | 在冠状或外周血管造影时，协助经皮穿刺装置插入至静脉和/或动脉。 | 包
202206007 | 泌尿外科 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。 | 套
202206008 | 泌尿外科 | 双波长激光(Ho:YAG&Nd:YAG)治疗机配套附件-组织粉碎刀头（0636-454-01） | 对人体软组织的消融、汽化、切除、切开、凝固，以达到治疗的目的 | 把
202206009 | 耳鼻喉科 | 手术动力系统配套刀具（一次性使用灭菌磨钻，一次性使用灭菌刨削刀头） | 用于骨骼整形、耳鼻喉、耳神经及头颈部外科手术的软硬组织切割。 | 个
202206010 | 急诊科 | 骨盆固定带 | 用于骨盆骨折或软组织等损伤的外固定。
202206011 | 骨科 | 医用固定带（肋骨固定带） | 用于骨折外固定。 | 个
202206012 | 骨科 | 医用固定支具（肘关节固定带） | 用于骨折外固定。 | 个
202206013 | 骨科 | 医用固定支具（膝关节固定支具） | 用于骨折外固定。 | 个
202206014 | 骨科 | 医用固定支具（膝关节固定支带） | 用于骨折外固定。 | 个
202206015 | 骨科 | 医用固定支具（髋关节固定支带） | 用于骨折外固定。 | 个
202206016 | 骨科 | 医用固定支具 踝关节固定支带（踝部型） | 用于骨折外固定。 | 个
202206017 | 骨科 | 医用固定支具 护套（护踝） | 用于骨折外固定。 | 个
202206018 | 骨科 | 医用固定支具 小腿超踝固定带 | 用于骨折外固定。 | 个
202206019 | 骨科 | 医用固定支具 下肢固定带 | 用于骨折外固定。 | 个
202206020 | 骨科 | 医用固定支具 足踝固定支具（丁字鞋） | 用于骨折外固定。 | 个
202206021 | 骨科 | 医用固定支具 （颈托） | 用于骨折外固定。 | 个
202206022 | 骨科 | 医用固定支具 （颈托固定带） | 用于骨折外固定。 | 个
202206023 | 骨科 | 医用固定支具 指/趾(直板型） | 用于骨折外固定。 | 个
202206024 | 骨科 | 医用固定支具 指/趾（蝶翼型） | 用于骨折外固定。 | 个
202206025 | 骨科 | 医用固定支具 指/趾（伞型） | 用于骨折外固定。 | 个
202206026 | 检验科 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)及配套质控品、校准品 | 用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶MB同工酶的含量。 | 人份
202206027 | 检验科 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）及配套质控品、校准品 | 用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶同工酶（CKMB）的含量。 | 人份
202206028 | 检验科 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司BC系列五分类血细胞分析仪的质控，以监控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度。
202206029 | 检验科 | 血小板聚集功能检测试剂盒（凝固法）ADP & AA | 与Thrombelastograph®(TEG®)5000血栓弹力图仪配套使用，评估服用了血小板抑制物如阿斯匹林（aspirin）、氯比格雷（clopidogrel）、阿昔单抗（abciximab）、替若非班（tirofibin）、或依替非巴肽（eptifibatide）的病人的血小板功能。
202206030 | 检验科 | 血小板聚集功能检测试剂盒（凝固法）ADP
202206031 | 检验科 | 血小板聚集功能检测试剂盒（凝固法）AA
202206032 | 病理科 | 孕激素受体抗体（免疫组化法） | 用于体外定性检测经福尔马林固定、石蜡包埋的乳腺癌组织中孕激素受体的表达。
202206033 | 病理科 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。
202206034 | 病理科 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。
202206035 | 病理科 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。
202206036 | 病理科 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。
202206037 | 病理科 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。
202206038 | 病理科 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。
202206039 | 神经内科 | 颅内取栓支架 | 预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。 | 包
202206040 | 神经内科 | 颅内支撑导管 | 用于在外周和神经血管里输送介入器材。 | 包
202206041 | 神经内科 | 颅内血管支架 | 适用于治疗颅内神经血管疾病，与栓塞装置一起用于治疗颅内动脉瘤。 | 包
202206042 | 神经内科 | 远端通路导管 | 用于在外周和神经血管内输送介入器材。 | 根
202206043 | 神经内科 | 微导管 | 用于专业医生控制和选择特殊治疗产品的灌注，以及造影剂的灌注到外周及神经血管。 | 包
202206044 | 神经内科 | 导丝 | 适用于在一般血管结构中进行诊断性和/或治疗性手术时，辅助微导管在到外周、脑血管结构中的超选到位。 | 条
202206045 | 神经内科 | 远端通路导管 | 用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统。远端通路导管可用于辅助输送治疗装置。 | 根
202206046 | 神经内科 | 保护伞专用导引导丝 | 用于在颈动脉支架术中将颈动脉抗栓塞远端保护装置及输送和回收导管、颈动脉支架及输送系统导入病变位置。 | 根
202206047 | 神经内科 | 导引导丝 | 用在进行经皮腔内血管成形术（PTA）的过程中，预期用于诸如股动脉血管，腘动脉血管，膝下动脉血管中。 | 根
202206048 | 神经内科 | 导引导丝 | 用在进行经皮腔内血管成形术(PTA)的过程中,在诸如股动脉血管，腘动脉血管,膝下动脉血管中,帮助球囊扩张导管的置入。 | 根
202206049 | 神经内科 | 导引导丝 | 导引导丝旨在有助于在经皮腔内血管成形术(PTA)期间在外周动脉如股动脉、腘动脉和膝下动脉内进行经皮器械放置。 | 根
202206050 | 神经内科 | 颈动脉支架系统 | 经皮颈动脉血管成形术和支架置入术治疗动脉闭塞性疾病 | 条
202206051 | 神经内科 | 颈动脉支架系统 | 经皮颈动脉血管成形术和支架置入术治疗动脉闭塞性疾病 | 条
202206052 | 神经内科 | 抗栓塞远端保护装置 | 用于颈动脉血管成形术和支架植入术以及下肢动脉独立减容术或联合PTA和/或支架植入术进行的过程中捕获并去除栓塞物质（血栓/碎片）。 | 个
202206053 | 神经内科 | 外周血管球囊扩张导管 | 用于肾动脉、髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉中的狭窄的扩张，还用于自体或者人工动静脉透析瘘管中的梗阻病变的治疗。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。 | 个
202206054 | 神经内科 | 外周编织型支架系统 | 用于改善有症状的股浅动脉（SFA）和/或腘动脉近端的原发性或再狭窄的自身病变或闭塞患者的腔内直径，其中参照血管直径为4.0-6.5mm，病变长度不超过140mm。 | 盒
202206055 | 神经内科 | 球囊扩张支架系统 | 肾动脉患有动脉粥样硬化性疾病的患者使用。 | 条
202206056 | 神经内科 | 外周支架系统 | 用于治疗被保护的外周动脉中新的或再狭窄的动脉粥样硬化病变以及缓解胆道的恶性狭窄。 | 条
202206057 | 神经内科 | 镍钛支架系统 | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗。 | 条
202206058 | 神经内科 | 球囊扩张导管 | 适用于周围脉管系统(包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉、肾动脉和颈动脉)中的经皮腔内血管成形术，同时也可用于治疗局部或综合的动静脉渗析瘘管的阻塞性病变。本器械还可用于周围脉管系统中的球囊扩张支架和自膨式支架的后期扩张。 | 条
202206059 | 神经内科 | 球囊扩张导管 | 用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉的狭窄部分，同时用于治疗先天或者人工的动静脉瘘的阻塞性病灶。本器械还可用于外周脉管系统的球囊可扩张支架和自膨式支架术后扩张。 | 条
202206060 | 神经内科 | 栓子捕获钢丝系统 | 用于冠状动脉、颈动脉以及外周动脉介入手术中帮助导管和介入器械放置,并捕获栓子,从而降低栓塞的风险。 | 套
202206061 | 神经内科 | 支架系统 | 用于治疗主动脉弓下方的周围动脉粥样硬化疾病，0.014经肝胆管支架系统用于缓解胆管树中的恶性肿瘤。 | 条
202206062 | 神经内科 | 支架系统 | 用于主动脉弓以下的外周血管的动脉粥样硬化性疾病的治疗及胆道内恶性肿瘤的姑息疗法。 | 条
202206063 | 神经内科 | 血栓抽吸导管系统 | 适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉—M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。 | 根
202206064 | 神经内科 | 输送导管系统 | 适用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入外周、冠状和颅内血管系统。 | 套
202206065 | 神经内科 | 微导管 | 适用于一般血管内，包括外围和冠状动脉血管系统，一旦进入超选择性部位，微导管可用于控制性和选择性地输注诊断性、栓塞性或治疗性的材料进入血管内。导管不应被用于大脑血管内。 | 根
202206066 | 神经内科 | 异物抓捕器 | 适用于心血管系统的异物取出和操作。操作程序包括留置静脉导管的重新定位、留置静脉导管纤维蛋白鞘剥离，以及辅助中心静脉穿刺手术。 | 套
202206067 | 神经内科 | 取栓支架 | 适用于不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者，预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。 | 个
202206068 | 神经内科 | 药物球囊扩张导管 | 适用于经皮腔内血管成形术中股腘动脉(膝下动脉除外)的球囊扩张，以治疗动脉粥样硬化性狭窄或闭塞性病变。 | 个
202206069 | 神经内科 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 适用于症状性椎动脉颅外段狭窄的治疗。 | 条
供应商：（盖章）
供应商代表签字确认：
备注： | 1.绿色部分内容不能更改，供应商填写蓝色部分栏目；
2.表格内单元格格式不要做任何变更，多余的行（非报名项目）请自行删除；
3.联系人与授权人一致；
4.产品名称、生产厂家、规格型号等请按注册证填写；
5.日期格式按 “20211209”；
6.单价后不要加单位“元”；
7.产品销售业绩必填（至少填写1家）
8.省药械联合限价阳光采购平台产品ID必填(如填写的非平台ID请附说明文件并备注）
9.打印区域为A-P列，已设置