附件1

厦门市海沧医院医用氧气采购需求说明

厦门市海沧医院医用氧气现有供应医用液态氧和40升瓶装氧、2升瓶装氧、50升二氧化碳及其他少量医疗用、实验用气体。目前医院液氧站设有储罐一个共10立方，后续会增加一个5立方储罐，均由供应商免费提供使用。液氧站内一切设施安全、维护、检查均由供应商负责。

因原供应合同将到期，现需重新采购一家供应商，保障医用气体供应的工作。

采购内容清单

| 序号 | 气体种类及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐式液态医用氧采购 | t | 200 |
| 2 | 二氧化碳 99.9% 50L 37kg | 瓶 | 72 |
| 3 | 医用氧 (GMP) 2L 150Bar | 瓶 | 480 |
| 4 | 医用氧(GMP) 40L 150Bar | 瓶 | 120 |
| 5 | 液氮杜瓦罐 | 升 | 240 |
| 6 | 纯氮 99.99% 50L 200bar | 瓶 | 1 |
| 7 | 其他气体根据需求提供 | 项 | 1 |
| 8 | 液氧罐及液氧站一切配套设施（10立方储罐、5立方储罐及其他配套设施） | 项 | 1 |
| 9 | 液氧站及配套设施安全、维护、检查工作 | 项 | 1 |
| 以上数量为暂定数量，中标后按中标单价及实际供应数量进行结算。 |  |  |  |