## Sheet1
附件2
厦门市海沧医院手术室ICU层流空调升级改造项目报价单
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 主要设备材料参考品牌 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 四管制风冷冷热水一体式机组 | 总制冷量：≥650KW；总制热量：≥700KW | 台 | 5
2 | 远程智能监控系统 | 同时监控原有冷热源机组及新增机组，支持数据分析、数据存储、故障报警、远程启停功能；可在远端计算机浏览器或手机微信等监控设备运行相关数据，包括数据采集、监控组态、报警设置、曲线查询等功能 | 套 | 1
3 | 膨胀水箱 | 1、容量：1T | 台 | 1
4 | 水系统管路改造 | 1、新增无缝钢管冷冻水管路、热水管路、膨胀补水管路； 2、阀门管件：蝶阀、闸阀、软接、自动排气阀、排污阀、温度计、压力表、Y型过滤器等； 3、管道保温：B1级橡塑保温，厚度≥40mm，保温外包0.5mm铝板保护层； 4、原有机组水系统排空，局部拆除，安装对接接头与新增系统对接，管路清洗。 | 项 | 1
5 | 配电系统改造 | 1、空调设备动力柜及母线槽连接； 2、户外型不锈钢梯式桥架安装； 3、设备供电电缆敷设。 | 项 | 1
6 | 远程监控系统线缆敷设 |  | 项 | 1 | /
7 | 钢结构设备基础、设备减振、管道支架、楼梯平台 | 安装于裙楼屋面 | 项 | 1 | /
8 | 设备材料吊装搬运 | 安装于裙楼屋面 | 项 | 1 | /
9 | 手术室ICU净化空调系统整体调试检测 |  | 项 | 1 | /
一 | 合计 | [5 empty] | 0
二 | 管理费及措施费 | 5%，包括施工围挡、成品保护、不影响科室运行措施，安全文明施工等。 |  |  |  |  | 0
三 | 税金 | 9%，增值税专用发票 |  |  |  |  | 0
四 | 总报价 | [5 empty] | 0
备注：配套安装改造包括完成本项目所必须的所有材料设备、辅材等，以实际现场为准，不限于本清单内容。