## Sheet1
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用品牌
一 | 静配中心业务网络部分
1 | 网络机柜 |  | 9U壁挂 | 套 | 1 |  |  | /
2 | 六类RJ45数据模块(白) |  | / | 个 | 24 |  |  | /
3 | 电话RJ11数据模块 |  | / | 个 | 7 |  |  | /
4 | 双口86型面板 |  | / | 个 | 16 |  |  | /
5 | UPS不间断电源 |  | 1500W～2000W | 个 | 1 |  |  | 山特
6 | 机柜PDU电源 |  | / | 个 | 1 |  |  | /
二 | 静配中心智能化部分（监控、门禁对讲）
1 | 网络摄像机 |  | 200万像素 | 个 | 13 |  |  | 海康威视
2 | 网络摄像机 |  | 400万像素 | 个 | 6 |  |  | 海康威视
3 | POE千兆网络交换机 |  | 提供24个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口 | 台 | 1 |  |  | 海康威视
4 | 硬盘录像机 |  | / | 台 | 1 |  |  | 海康威视
5 | 硬盘 |  | 8T | 块 | 6 |  |  | 希捷
6 | 六类网线 |  | / | 米 | 1000 |  |  | /
7 | 可视化对讲室外机 |  | 卡容量：支持3000张左右IC，支持刷开开门，可视通话开门 | 台 | 1 |  |  | /
8 | 可视对讲室内机 |  | 7寸左右平板式触摸式室内机 | 台 | 1 |  |  | /
9 | AB门主控制板 |  | 联动功能，支持硬件触发及事件触发 | 套 | 1 |  |  | /
10 | IC门禁控制板 |  | 卡容量：支持3000张左右IC支持密码开门 | 台 | 1 |  |  | /
11 | 双门磁力锁 |  | LED显示状态灯，带输出信号 | 套 | 1 |  |  | /
12 | 单门磁力锁 |  | LED显示状态灯，带输出信号 | 套 | 2 |  |  | /
13 | 供电电源 |  | 相对应配置 | 套 | 3 |  |  | /
14 | 出门按钮 |  | 常闭型 | 台 | 6 |  |  | /
15 | 闭门器 |  | 常闭型 | 台 | 2 |  |  | /
16 | 电源线 |  | 国标,电缆通过3C认证，产品制造商通过1SO9001质量管理认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康管理体系认证。 | 米 | 150 |  |  | /
17 | 控制信号线 |  | 国标,电缆通过3C认证，产品制造商通过1SO9001质量管理认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45002职业健康管理体系认证。 | 米 | 60 |  |  | /
18 | 开门信号线 |  | 国标,电缆通过3C认证，产品制造商通过1SO9001质量管理认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45003职业健康管理体系认证。 | 米 | 120 |  |  | /
19 | 辅材 |  | / | 项 | 1 |  |  | /
三 | 血透室智能化部分（监控、门禁对讲）
1 | 网络半球摄像机 |  | / | 个 | 9 |  |  | 海康威视
2 | POE千兆网络交换机 |  | 提供16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口 | 台 | 1 |  |  | 海康威视
3 | 硬盘录像机 |  | / | 台 | 1 |  |  | 海康威视
5 | 监控硬盘 |  | 8T | 块 | 3 |  |  | 希捷
6 | 网络机柜 |  | 9U壁挂 | 个 | 1 |  |  | /
7 | 机柜PDU电源 |  | / | 个 | 1 |  |  | /
8 | 六类网络线 |  | / | 米 | 850 |  |  | /
9 | 辅材 |  | / | 项 | 1 |  |  | /
四 | 其他需补充部分:乙方经现场勘查后另外列出的必须补充部分；若未经勘查列出，承建中因此遇阻则由乙方承担责任