## Sheet1
柴油发电机组维修保养项目报价单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 每年 维保 金额 | 三年 维保金额 | 备 注
1 | 柴油发电机组维修保养 | 年 | 3 | 0 | 0 | 现有2台柴油发电机组：1台为200KW,机组型号 CG200A；1台为1000KW，机组型号 BA-1000GF。 一、维修保养服务内容 1、每个月对机组进行上门维护、测试、保养，检测内容包括转速检测、调整；输出电压 检查、调整；整机运转检查等；具体内容参见附件一和附件二，并根据测试情况出具维修保养服务报告（一式两份），经双方经办人员签字确认各自存档，待服务期满作为验收和支付尾款的依据。 2、每季度清洁进气系统，空气滤清器；检测或清洁冷却系统，主要清洁冷却箱，加冷却液等。 3、机组出现故障或遇市电中断，乙方接到通知后20分钟内响应并在30分钟内及时派人员上门维修，确保甲方用电需要。 4、遇到台风或者某些不可抗自然因素等，提前派技术人员上门巡检驻点服务。 5、承包方式：设备维护保养服务乙方包工时不包材料，单次材料总价超过￥200元由甲方确认签字同意后委托乙方购买，材料购买费用由甲方负责。（￥200元以下材料乙方免费更换安装调试） 6、发电机组的物表卫生要定期清洗。 二、维修保养服务周期 1、本项目服务周期为3年。
报价说明： 联系人及联系方式：**** 本报价单一式5份
[5 empty] | 报价单位： | （盖章）