## Sheet1
厦门市海沧医院智能化系统维保清单（全）
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 安装区域
一、 | 视频监控系统
1 | 彩色半球摄像机 | 台 | 182 | 门诊楼
2 | 彩色半球（带音频） | 台 | 16 | 门诊楼
3 | 拾音器 | 套 | 16 | 门诊楼
4 | 彩色宽动态摄像机 | 台 | 6 | 门诊楼
5 | 室内超低照度枪式网络摄像机 | 台 | 15 | 门诊楼
6 | 室内超低照度宽动态枪式网络摄像机 | 台 | 21 | 门诊楼
7 | 室外超低度宽动态枪式网络摄像机 | 台 | 21 | 门诊楼
8 | 磁盘阵列 | 台 | 2 | 门诊楼
9 | 硬盘 | 台 | 62 | 门诊楼
10 | 安防集中管理服务器 | 台（套） | 1 | 门诊楼
11 | 服务器系统软件 | 套 | 1 | 门诊楼
12 | 500路视频接入授权 | 台 | 1 | 门诊楼
13 | 网络键盘 | 台 | 1 | 门诊楼
14 | 流媒体服务器 | 台（套） | 1 | 门诊楼
15 | 管理电脑 | 台 | 1 | 门诊楼
16 | 彩色红外半球网络摄像机 | 台 | 106 | 门诊楼
17 | 窗口对讲半球摄像机 | 台 | 6 | 门诊楼
18 | 拾音器BM-X | 台 | 6 | 门诊楼
19 | 室内超低宽动态半球网络摄像机 | 台 | 4 | 门诊楼
20 | 室外超低度宽动态枪式网络摄像机 | 台 | 4 | 门诊楼
21 | 温湿度采集器 | 台 | 3 | 门诊楼
22 | 室外高清一体化球机 | 台 | 2 | 门诊楼
23 | 监控专用电源 | 个 | 125 | 门诊楼
24 | 监控专用电源（球机） | 个 | 2 | 门诊楼
25 | 设备箱（含电源排插） | 个 | 2 | 门诊楼
26 | 二合一避雷器 | 个 | 5 | 门诊楼
27 | 监控立杆 | 根 | 2 | 门诊楼
28 | 千兆光扩展子卡 | 块 | 2 | 门诊楼
29 | 千兆多模光模块 | 块 | 18 | 门诊楼
30 | 24口千兆接入交换机 | 台 | 9 | 门诊楼
31 | 光纤收发器 | 对 | 10 | 门诊楼
32 | 磁盘阵列 | 台 | 3 | 门诊楼
33 | 监控级硬盘 | 块 | 66 | 门诊楼
34 | 监控级硬盘（一期增补） | 块 | 55 | 门诊楼
35 | 智能分控一体终端) | 台 | 2 | 门诊楼
36 | 桌面指挥终端 | 台 | 1 | 门诊楼
37 | 视频管理服务器 | 台 | 1 | 门诊楼
38 | 综合安防管理平台软件 | 套 | 1 | 门诊楼
39 | 平台板卡一套 | 套 | 1 | 门诊楼
40 | 机柜专用PDU | 个 | 5 | 门诊楼
41 | 电源防雷器SPD需配备后备保护器SCB | 个 | 5 | 门诊楼
42 | 硬盘录像机 | 台（套） | 3 | 门诊楼
43 | 数字高清摄像机 | 台 | 48 | 门诊楼
44 | POE交换机 | 台 | 5 | 门诊楼
45 | 汇聚交换机 | 台 | 3 | 门诊楼
46 | 网络球机 | 台 | 2 | 门诊楼
47 | 彩色半球摄像机 | 台 | 226 | 门诊楼
48 | 彩色半球（带音频） | 台 | 16 | 门诊楼
49 | 拾音器 | 套 | 16 | 门诊楼
50 | 彩色宽动态摄像机 | 台 | 6 | 门诊楼
51 | 室内超低照度宽动态枪式网络摄像机 | 台 | 88 | 门诊楼
52 | 电源 | 台 | 4 | 门诊楼
53 | 24口光纤配线架 | 条 | 6 | 门诊楼
54 | 12口光纤配线架 | 条 | 13 | 门诊楼
55 | 24口网络配线架 | 条 | 32 | 门诊楼
56 | 磁盘阵列 | 台 | 2 | 门诊楼
57 | 硬盘 | 台 | 62 | 门诊楼
58 | 安防集中管理服务器 | 台（套） | 1 | 门诊楼
59 | 服务器系统软件 | 套 | 1 | 门诊楼
60 | 网络键盘 | 台 | 1 | 门诊楼
61 | 流媒体服务器 | 台（套） | 1 | 门诊楼
62 | 管理电脑 | 台 | 1 | 门诊楼
63 | 彩色半球网络摄像机(电梯专用) | 台 | 2 | 地下车库
64 | 支架 | 台 | 4 | 地下车库
65 | 室内红外枪式网络摄像机 | 台 | 4 | 地下车库
66 | 支架 | 台 | 4 | 地下车库
67 | 室内超低照度枪式网络摄像机 | 台 | 10 | 地下车库
68 | 支架 | 台 | 10 | 地下车库
69 | 室内超低照度宽动态枪式网络摄像机 | 台 | 3 | 地下车库
70 | 支架 | 台 | 3 | 地下车库
71 | 电源 | 台 | 19 | 地下车库
72 | 装 6类非屏蔽24口数据配线架 | 条 | 1 | 地下车库
73 | 12口光纤配线架 | 条 | 1 | 地下车库
74 | 24口网络理线架 | 条 | 3 | 地下车库
75 | 配电箱 | 台 | 1 | 地下车库
76 | 室外高清一体化网络球机 | 台 | 4 | 室外
77 | 室外超低度宽动态枪式1080P网络摄像 | 台 | 13 | 室外
78 | 球机立杆 | 根 | 9 | 室外
79 | 立杆基础 | 个 | 9 | 室外
80 | 监控立杆接地 | 根 | 9 | 室外
81 | 电源设备箱 | 个 | 9 | 室外
82 | 摄像机直流电源 | 台 | 17 | 室外
83 | 二合一防雷器 | 个 | 17 | 室外
84 | 6口光纤配线架 | 条 | 5 | 室外
85 | 光纤单模千兆收发器 | 台 | 8 | 室外
86 | 彩色红外半球网络摄像机 | 台 | 156 | 1号楼
87 | 窗口对讲半球摄像机 | 台 | 6 | 1号楼
88 | 高清半球网络摄像机 | 个 | 31 | 1号楼
89 | 彩色红外半球网络摄像机 | 台 | 23 | 1号楼
90 | 室内超低宽动态半球网络摄像机 | 台 | 4 | 1号楼
91 | 室内、外超低度宽动态枪式网络摄像机 | 台 | 13 | 1号楼
92 | 电梯专用半球摄像机 | 台 | 1 | 1号楼
93 | 拾音器 | 台 | 4 | 1号楼
94 | 室内超低宽动态半球网络摄像机 | 台 | 4 | 1号楼
95 | 室外超低度宽动态枪式网络摄像机 | 台 | 3 | 1号楼
96 | 温湿度采集器 | 台 | 2 | 1号楼
97 | 室外高清一体化球机 | 台 | 2 | 1号楼
98 | 设备箱（含电源排插） | 个 | 2 | 1号楼
99 | 球机支架 | 个 | 4 | 1号楼
100 | 枪机支架 | 个 |  | 1号楼
101 | 磁盘阵列 | 台 | 3 | 1号楼
102 | 监控级硬盘 | 块 | 66 | 1号楼
103 | 监控级硬盘 | 块 | 55 | 1号楼
104 | 智能分控一体终端 | 台 | 2 | 1号楼
105 | 桌面指挥终端 | 台 | 1 | 1号楼
106 | 视频管理服务器 | 台 | 1 | 1号楼
107 | 综合安防管理平台软件 | 套 | 1 | 1号楼
108 | 平台板卡一套 | 套 | 1 | 1号楼
109 | 机柜专用PDU | 个 | 5 | 1号楼
110 | 电源防雷器SPD需配备后备保护器SCB | 个 | 5 | 1号楼
111 | 24盘位网络存储 | 台 | 1 | 1号楼
112 | 48盘位网络存储 | 台 | 5 | 1号楼
113 | 硬盘 | 个 | 252 | 1号楼
114 | 全向拾音器 | 个 | 26 | 1号楼
115 | 32路硬盘录像机 | 台 | 1 | 1号楼
116 | 交换机 | 台 | 4 | 1号楼
117 | 16口网络交换机 | 台 | 3 | 1号楼
118 | 48口网络交换机 | 台 | 2 | 1号楼
119 | 24口核心交换机 | 台 | 1 | 1号楼
120 | 网络存储主机 | 台 | 2 | 1号楼
121 | 监控级硬盘 | 块 | 32 | 1号楼
122 | 平台板卡 | 套 | 1 | 1号楼
123 | 视频控制电脑 | 台 | 1 | 1号楼
124 | 12路高清解码器 | 台 | 1 | 1号楼
125 | 千兆光扩展子卡 | 块 | 2 | 1号楼
126 | 千兆多模光模块 | 块 | 18 | 1号楼
127 | 24口千兆接入交换机 | 台 | 9 | 1号楼
128 | 光纤收发器 | 对 | 10 | 1号楼
129 | 半球型网络摄像机 | 个 | 58 | 麻精库
130 | 存储主机(内含硬盘) | 个 | 1 | 麻精库
131 | 扩展柜（内含硬盘） | 套 | 1 | 麻精库
132 | 16口网络交换机 | 个 | 8 | 麻精库
133 | 光电模块 | 个 | 16 | 麻精库
134 | 综合管理平台软件V1.0（升级） | 个 | 1 | 麻精库
135 | 半球型网络摄像机 | 台 | 31 | 新冠防控
136 | 枪式网络摄像机 | 个 | 3 | 新冠防控
137 | 存储设备 | 台 | 1 | 新冠防控
138 | 8口POE网络交换机 | 台 | 1 | 新冠防控
139 | 16口POE网络交换机 | 台 | 2 | 新冠防控
140 | 24口POE网络交换机 | 台 | 1 | 新冠防控
141 | 光纤收发器 | 个 | 1 | 新冠防控
142 | 光电模块 | 个 | 2 | 新冠防控
143 | 六类非屏蔽网络模块 | 个 | 30 | 新冠防控
144 | 六类非屏蔽24口配线架 | 个 | 2 | 新冠防控
145 | 110配线架 | 套 | 1 | 新冠防控
146 | 理线架 | 个 | 3 | 新冠防控
147 | 六类非屏蔽单口面板 | 个 | 10 | 新冠防控
148 | 六类非屏蔽双口面板 | 个 | 10 | 新冠防控
149 | 48口交换机 | 台 | 1 | 新冠防控
150 | 光纤配线架 | 套 | 2 | 新冠防控
151 | 光模块 | 个 | 4 | 新冠防控
152 | 网络机柜 | 台 | 1 | 新冠防控
153 | 六类非屏蔽网络模块 | 个 | 81 | 新冠防控
154 | 六类非屏蔽24口配线架 | 个 | 4 | 新冠防控
155 | 110配线架 | 套 | 2 | 新冠防控
156 | 理线架 | 个 | 4 | 新冠防控
157 | 六类非屏蔽单口面板 | 个 | 17 | 新冠防控
158 | 六类非屏蔽双口面板 | 个 | 30 | 新冠防控
159 | 24口交换机 | 台 | 6 | 新冠防控
160 | 光模块 | 个 | 8 | 新冠防控
161 | 室外彩色网络枪式摄像机 400W像素 | 台 | 24 | 新发热门诊
162 | 彩色网络枪式摄像机 400W像素 | 台 | 4 | 新发热门诊
163 | 彩色网络电梯专用摄像机 200W像素 | 台 | 4 | 新发热门诊
164 | 彩色网络半球摄像机 400W像素 | 台 | 47 | 新发热门诊
165 | 42U落地式网络机柜 | 台 | 3 | 新发热门诊
166 | 存储设备 | 台 | 1 | 新发热门诊
167 | 数字解码服务器 | 台 | 1 | 新发热门诊
168 | 16路硬盘录像机 | 套 | 1 | 血透室
169 | 8T监控硬盘 | 个 | 3 | 血透室
170 | 16口POE网络交换机 | 个 | 1 | 血透室
171 | 网络摄像机 | 套 | 10 | 血透室
172 | 9U网络机柜 | 个 | 1 | 血透室
173 | 机柜专用PDU | 个 | 1 | 血透室
174 | 32路硬盘录像机 | 台 | 1 | 静配中心
175 | 8T监控硬盘 | 块 | 6 | 静配中心
176 | 24口POE网络交换机 | 台 | 1 | 静配中心
177 | 9U网络机柜 | 台 | 1 | 静配中心
178 | 六类非屏蔽网络模块 | 个 | 24 | 静配中心
179 | 六类非屏蔽双口面板 | 个 | 16 | 静配中心
180 | 电话模块 | 个 | 7 | 静配中心
181 | 机柜专用PDU | 个 | 1 | 静配中心
182 | 网络摄像机 | 个 | 19 | 静配中心
183 | 网络摄像机 | 个 | 18 | 科教部学生宿舍及示教室、会议室、供应室、创伤中心、疼痛科治疗室
184 | 录像主机 | 套 | 1 | 科教部学生宿舍及示教室、会议室、供应室、创伤中心、疼痛科治疗室
185 | 4TB硬盘 | 个 | 2 | 科教部学生宿舍及示教室、会议室、供应室、创伤中心、疼痛科治疗室
186 | 网络半球摄像机 | 台 | 5 | 检验科急诊窗口
187 | 8口POE网络交换机 | 台 | 1 | 检验科急诊窗口
188 | 后续增加 | 台
二 | 门禁管理系统
1 | 门禁管理主机(八门) | 台 | 5 | 门诊楼
2 | 门禁管理主机(双门) | 台 | 1 | 门诊楼
3 | 单门门禁控制器处理器 | 台 | 31 | 门诊楼
4 | 电梯门禁控制器32位ARM微处理器 | 台 | 2 | 门诊楼
5 | 扩展控制器 CPU | 台 | 2 | 门诊楼
6 | 读卡器 | 台 | 31 | 门诊楼
7 | 出门按钮 | 套 | 31 | 门诊楼
8 | 双门锁具 280KG,12VDC供电 | 台 | 14 | 门诊楼
9 | 单门锁具 280KG,12VDC供电 | 台 | 17 | 门诊楼
10 | 自动闭门器 | 台 | 46 | 门诊楼
11 | 管理计算机 i3-2120 处理器 | 台 | 1 | 门诊楼
12 | 一卡通系统管理软件 | 台 | 1 | 门诊楼
13 | IC卡发行器 | 台 | 1 | 门诊楼
14 | 四门控制器 | 台 | 14 | 住院部
15 | 双门控制器 | 台 | 16 | 住院部
16 | 单门控制器 | 台 | 2 | 住院部
17 | 磁力锁 | 台 | 90 | 住院部
18 | 读卡器 | 台 | 120 | 住院部
19 | 出门按钮 | 台 | 42 | 住院部
20 | 门禁电源 | 台 | 32 | 住院部
21 | 磁力锁 | 台 | 50 | 科室
22 | IC读卡器 | 台 | 35 | 科室
23 | 出门按钮 | 台 | 50 | 科室
24 | 门禁电源 | 台（套） | 50 | 科室
25 | 指纹读卡器 | 台（套） | 15 | 科室
29 | AB门主控制板 | 套 | 1 | 静配中心
30 | IC门禁一体机 | 台 | 1 | 静配中心
31 | 双门磁力锁 | 套 | 2 | 静配中心
32 | 单门磁力锁 | 套 | 2 | 静配中心
33 | 出门按钮 | 个 | 7 | 静配中心
34 | 闭门器 | 台 | 2 | 静配中心
35 | 门禁控制板 | 套 | 3 | 3号楼
36 | 门禁读卡器 | 个 | 4 | 3号楼
37 | IC门禁一体机 | 套 | 2 | 3号楼
38 | IC读卡器 | 个 | 2 | 3号楼
39 | 门禁控制板 | 套 | 6 | 2号楼
40 | 门禁读卡器 | 个 | 24 | 2号楼
41 | IC门禁一体机 | 套 | 1 | 2号楼
42 | IC读卡器 | 个 | 1 | 2号楼
43 | 门禁控制板 | 套 | 4 | 1号楼
44 | 门禁读卡器 | 个 | 10 | 1号楼
45 | 人脸识别门禁一体机 | 套 | 65 | 治疗室
46 | 门禁电源 | 个 | 65 | 治疗室
47 | 磁力锁 | 套 | 63 | 治疗室
48 | 电动锁 | 套 | 2 | 治疗室
49 | 出门按钮 | 个 | 65 | 治疗室
50 | 管理软件 | 套 | 1 | 治疗室
51 | 网络交换机 | 台 | 6 | 治疗室
52 | 门禁控制器 (四门) | 台 | 5 | 新发热门诊
53 | 门禁读卡器 | 台 | 18 | 新发热门诊
54 | 出门按钮 | 台 | 18 | 新发热门诊
55 | 单门电锁 | 台 | 18 | 新发热门诊
56 | 门禁管理系统软件 | 套 | 5 | 新发热门诊
57 | 科室独立门禁 | 套 |  | 根据实际使用情况
三 | 多媒体会议系统
1 | 投影仪 | 台（套） | 23 | 1号楼示教室、会议室
2 | 幕布 | 台（套） | 23 | 1号楼示教室、会议室
3 | 无线话筒主机 | 台（套） | 3 | 1号楼示教室、会议室
4 | 功放 | 台（套） | 3 | 1号楼示教室、会议室
5 | 音响 | 台（套） | 3 | 1号楼示教室、会议室
四 | 信息发布系统
1 | 32寸LCD显示屏 （含支架 ） | 台 | 17 | 全院
2 | 52寸LCD显示屏 （含支架 ） | 台 | 6 | 全院
3 | 65寸LCD显示屏（含支架 ） | 台 | 2 | 全院
4 | 触摸查询一体机 55英寸 | 台（套） | 3 | 全院
5 | 查询软件安装 | 套 | 3 | 全院
6 | 高清网络信息发布终端 播放器 | 台 | 25 | 全院
7 | 采编播控工作站机箱 | 台（套） | 1 | 全院
8 | 多媒体服务器 | 台（套） | 1 | 全院
9 | 多媒体节目制作软件 | 台（套） | 1 | 全院
10 | 信息发布播控软件 | 台（套） | 1 | 全院
11 | 接口卡 | 块 | 1 | 全院
12 | 多媒体采集卡 | 块 | 1 | 全院
13 | 显示屏体 | 米 | 4 | 检验科急诊窗口
14 | 异步控制系统 | 套 | 1 | 检验科急诊窗口
15 | 外框结构 | 平方 | 2.21 | 检验科急诊窗口
16 | 全彩屏LED屏 | 套 | 1 | 门诊
17 | LED字幕屏 | 套 | 1 | 门诊
18 | 多媒体一体机 | 台 | 5 | 门诊
五 | 排队叫号系统
1 | 取号机 | 台 | 8 | 门诊楼
2 | 双基色LED显示屏 | m2 | 3.84 | 门诊楼
3 | 双基色LED显示屏 | m2 | 1.2 | 门诊楼
4 | 双基色LED显示屏 | m2 | 7.79 | 门诊楼
5 | 双基色LED显示屏 | m2 | 4.69 | 门诊楼
6 | 双基色LED显示屏 | m2 | 9.46 | 门诊楼
7 | 双基色LED显示屏 | m2 | 3.17 | 门诊楼
8 | 双基色LED显示屏 | m2 | 2.54 | 门诊楼
9 | 双基色LED显示屏 | m2 | 7.26 | 门诊楼
10 | 双基色LED显示屏 | m2 | 3.26 | 门诊楼
11 | 双基色LED显示屏 | m2 | 3.1 | 门诊楼
12 | 双基色LED显示屏 | m2 | 3.4 | 门诊楼
13 | PH6室内全彩LED显示屏 | m2 | 25 | 门诊楼
14 | 3.75双基色双排显示屏 | m2 | 9 | 门诊楼
15 | 50寸LED显示屏 | 台 | 23 | 门诊楼
16 | 22寸LED显示屏 | 台 | 127 | 门诊楼
17 | 云终端 | 台 | 135 | 门诊楼
18 | 挂壁音响 | 台 | 61 | 门诊楼
19 | 补声音响 | 台 | 2 | 门诊楼
20 | 功放120W | 台 | 13 | 门诊楼
21 | 功放60W | 台 | 1 | 门诊楼
22 | 数字功放 | 台 | 1 | 门诊楼
23 | 控制卡 | 台 | 13 | 门诊楼
24 | 服务器系统软件 | 套 | 1 | 门诊楼
25 | LED屏显示管理控制系统软件 V1.0 | 套 | 1 | 门诊楼
26 | 电视显示管理控制系统软件 | 套 | 1 | 门诊楼
27 | 语音播报控制信息系统软件 护士工作站 | 套 | 1 | 门诊楼
28 | 医护人员评价系统 | 套 | 1 | 门诊楼
29 | 药房取药排队管理系统软件 | 套 | 2 | 门诊楼
30 | 收费处排队管理系统软件 | 套 | 4 | 门诊楼
31 | 科室排队管理系统软件 | 套 | 13 | 门诊楼
32 | 虚拟呼叫器 | 台 | 6 | 门诊楼
33 | 一体显示屏50寸 | 台 | 1 | 新发热门诊
34 | 虚拟叫号客户端 | 台 | 1 | 新发热门诊
35 | 诊室门口一体机19寸 | 台 | 3 | 新发热门诊
36 | 排队叫号显示屏49寸 | 台 | 2 | 新发热门诊
37 | 触摸屏取号机 | 台 | 2 | 新发热门诊
38 | IP合并式功放 | 台 | 1 | 新发热门诊
39 | 带7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 T-6702A | 个 | 2 | 新发热门诊
40 | 桌面式对讲呼叫话筒信息点 | 个 | 2 | 新发热门诊
41 | 后续增加科室 | 台 |  | 根据实际增加情况增减
六 | 窗口对讲及医技对讲系统
1 | 可视对讲主机 | 台（套） | 10 | 2号楼
2 | 可视对讲分机 | 台（套） | 10 | 2号楼
3 | 可视对讲主机 | 台（套） | 10 | 科室
4 | 可视对讲分机 | 台（套） | 10 | 科室
5 | 可视化对讲机（含室内分机） | 台（套） | 1 | 静配中心
6 | 可视对讲主机 | 台（套） | 1 | 3号楼
7 | 可视对讲分机 | 台（套） | 1 | 3号楼
8 | 远程对讲主机 | 台（套） | 1 | 3号楼
9 | 喇叭 | 台（套） | 2 | 3号楼
10 | 医护对讲主机 | 套 | 1 | 新发热门诊
11 | 医护对讲门口机 | 套 | 10 | 新发热门诊
12 | 医护对讲病床分机 | 套 | 10 | 新发热门诊
13 | 拉线报警器 | 套 | 10 | 新发热门诊
14 | 功放60W | 台 | 2 | 新发热门诊
15 | 预检分诊台管理软件 | 套 | 1 | 新发热门诊
16 | 服务器型地址盒(含HIS交互) | 套 | 1 | 新发热门诊
17 | 窗口对讲机 | 套 | 24 | CT、收费处、药房
七 | 标准时钟系统
1 | 母钟 主/备用 含支架 | 台 | 2 | 门诊楼
2 | 双面子钟 1000*400 含支架 | 台 | 10 | 门诊楼
3 | 双面子钟 700*300 含支架 | 台 | 14 | 门诊楼
4 | NTP时钟服务器 | 台（套） | 1 | 门诊楼
5 | GPS接收处理单元(含GPS卫星接收天线) | 台 | 1 | 门诊楼
6 | 天线调试 馈线调试(条) | 副 | 1 | 门诊楼
7 | 单面网络时钟 | 台 | 1 | 导管室
8 | 双面子钟 1000*400 含支架 | 台 | 5 | 二号楼
八 | 有线电视系统
1 | 双向干线放大器 | 个 | 1 | 全院住院病房
2 | 干线设备 | 个 | 5 | 全院住院病房
3 | 分配网络器件安装 六分配器 | 个 | 2 | 全院住院病房
4 | 分配网络器件安装 四分配器 | 个 | 4 | 全院住院病房
5 | 接线箱、盒安装 有限电视系统设备箱 400*300*200mm | 个 | 6 | 全院住院病房
6 | 分配网络器件安装 六分支器 | 个 | 28 | 全院住院病房
7 | 接线箱、盒安装 分支器盒 | 个 | 28 | 全院住院病房
8 | 分配网络器件安装 四分支器 | 个 | 28 | 全院住院病房
9 | 接线箱、盒安装 分支器盒 | 个 | 28 | 全院住院病房
10 | 分配网络器件安装 二分支器 | 个 | 7 | 全院住院病房
11 | 电视插座安装 | 个 | 300 | 全院住院病房
12 | 调制器 基带视音频信号 | 台 | 16 | 全院住院病房
13 | 16路混合器 | 台 | 1 | 全院住院病房
14 | 24口千兆网络交换机 | 台（套） | 1 | 全院住院病房
九 | 停车场管理系统
1 | 自动栏杆 含双车检器 | 套 | 2 | 地下车库
2 | 广告自动栏杆 含双车检器 | 套 | 4 | 室外进出口
3 | 读写天线 | 套 | 6 | 室外和地下车库
4 | 高清单路车牌自动识别器 | 台 | 4 | 室外和地下车库
5 | 车辆检测线圈(定制) | 套 | 8 | 室外和地下车库
6 | 立电杆 | 根 | 4 | 室外和地下车库
7 | L型天线立杆(横杆高5m) | 根 | 4 | 室外和地下车库
8 | 车道网络摄像机 130万像素 | 台 | 6 | 室外和地下车库
9 | LED补光灯 | 台 | 6 | 室外和地下车库
10 | 车道摄像机立杆 | 根 | 6 | 室外和地下车库
11 | 出入口中央控制器 | 套 | 6 | 室外和地下车库
12 | LED显示系统 车位提示 | 块 | 6 | 室外和地下车库
13 | 局域网交换机系统功能调试 2个子网以内 | 个 | 6 | 室外和地下车库
14 | 费额显示器（立杆） | 套 | 2 | 室外和地下车库
15 | 光纤收发器 | 端 | 5 | 室外和地下车库
16 | 管理计算机 | 台 | 2 | 室外和地下车库
17 | 管理计算机 CPU | 台 | 1 | 室外和地下车库
18 | 服务器系统软件 | 套 | 1 | 室外和地下车库
19 | 车辆管理服务器 | 台（套） | 1 | 室外和地下车库
20 | 收费系统管理软件(厦门专用版) | 套 | 1 | 室外和地下车库
21 | 旧楼停车场系统 | 套 | 1 | 室外和地下车库
十 | 电子巡更系统
1 | 巡更点 | 个 | 74 | 1号楼和2号楼、3号楼
2 | 身份卡 | 台 | 10 | 1号楼和2号楼、3号楼
3 | 巡更棒 | 台 | 2 | 1号楼和2号楼、3号楼
4 | 指纹采集器 | 台 | 1 | 1号楼和2号楼、3号楼
5 | 巡更管理软件安装 | 套 | 1 | 1号楼和2号楼、3号楼
6 | 巡更点 （后保） | 个 | 10 | 1号楼和2号楼、3号楼
十一 | 入侵报警系统
1 | 楼层配电箱 | 台 | 24 | 1号楼和2号楼
2 | 报警按钮 | 只 | 72 | 1号楼和2号楼
3 | 红外微波双监探测器 | 套 | 16 | 1号楼和2号楼
4 | 报警箱 | 个 | 8 | 1号楼和2号楼
5 | 8防区报警模块 | 套 | 8 | 1号楼和2号楼
6 | 电源 | 台 | 8 | 1号楼和2号楼
7 | 总线驱动器 | 套 | 1 | 1号楼和2号楼
8 | 报警主机 | 套 | 1 | 1号楼和2号楼
9 | 管理电脑 | 台 | 1 | 1号楼和2号楼
10 | 报警管理软件 | 套 | 1 | 1号楼和2号楼
11 | 软件模块 | 只 | 1 | 1号楼和2号楼
12 | 总线防雷器 | 个 | 2 | 1号楼和2号楼
13 | 声光报警器 | 只 | 2 | 1号楼和2号楼
14 | 键盘 | 台 | 1 | 1号楼和2号楼
15 | 警号监测模块 | 只 | 1 | 1号楼和2号楼
16 | 单路电话线监测器 | 只 | 1 | 1号楼和2号楼
17 | 网络模块 | 只 | 1 | 1号楼和2号楼
18 | 32路继电器输出模块 | 个 | 2 | 1号楼和2号楼
19 | 报警紧急按钮 | 套 | 6 | 新发热门诊
20 | 声光报警器 | 个 | 2 | 新发热门诊
21 | 拉线报警按钮 | 套 | 3 | 新发热门诊
22 | 8防区模块 | 套 | 2 | 新发热门诊
23 | 入侵报警系统软件 | 套 | 1 | 新发热门诊
24 | 无线报警系统 | 套 | 1 | 全院范围
十二 | 背景音乐系统
1 | 背景音乐系统 | 套 | 1 | 1号楼和2号楼
2 | 室内吸顶扬声器 | 台 | 11 | 新发热门诊
3 | 后续需求增加 | 套 |  | 根据实际科室需求
十三 | 综合布线系统
1 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 个 | 914 | 1号楼和2号楼、3号楼
2 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座 | 个 | 1015 | 1号楼和2号楼、3号楼
3 | 双口屏蔽八位模块式信息插座 | 个 | 32 | 1号楼和2号楼、3号楼
4 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座 | 个 | 153 | 1号楼和2号楼、3号楼
5 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 个 | 2 | 1号楼和2号楼、3号楼
6 | 四口光纤信息插座 | 个 | 2 | 1号楼和2号楼、3号楼
7 | 四口光纤信息插座 | 个 | 15 | 1号楼和2号楼、3号楼
8 | 落地式机柜、机架 | 架 | 25 | 1号楼和2号楼、3号楼
9 | 六类非屏蔽网络模块 | 个 | 407 | 3号楼
10 | 六类非屏蔽24口配线架 | 个 | 9 | 3号楼
11 | 110配线架 | 套 | 2 | 3号楼
12 | 理线架 | 个 | 14 | 3号楼
13 | 六类非屏蔽单口面板 | 个 | 50 | 3号楼
14 | 六类非屏蔽双口面板 | 个 | 80 | 3号楼
15 | 48口交换机 | 台 | 4 | 3号楼
16 | 24口交换机 | 台 | 1 | 3号楼
17 | 光模块 | 个 | 8 | 3号楼
18 | 六类非屏蔽网络模块 | 个 | 81 | 检验科
19 | 六类非屏蔽24口配线架 | 个 | 4 | 检验科
20 | 110配线架 | 套 | 2 | 检验科
21 | 理线架 | 个 | 4 | 检验科
22 | 六类非屏蔽单口面板 | 个 | 11 | 检验科
23 | 六类非屏蔽双口面板 | 个 | 35 | 检验科
24 | 48口交换机 | 台 | 1 | 检验科
25 | 24口交换机 | 台 | 2 | 检验科
26 | 光模块 | 个 | 5 | 检验科
27 | 六类非屏蔽网络模块 | 个 | 77 | 手术室
28 | 六类非屏蔽24口配线架 | 个 | 4 | 手术室
29 | 110配线架 | 套 | 4 | 手术室
30 | 理线架 | 个 | 4 | 手术室
31 | 六类非屏蔽单口面板 | 个 | 17 | 手术室
32 | 六类非屏蔽双口面板 | 个 | 30 | 手术室
33 | 24口交换机 | 台 | 4 | 手术室
34 | 光模块 | 个 | 8 | 手术室
35 | 网络交换机 | 个 | 2 | 西侧停车场集装箱
36 | 光模块 | 台 | 1 | 西侧停车场集装箱
37 | 网络机柜 | 套 | 2 | 西侧停车场集装箱
38 | 光模块 | 个 | 4 | 西侧停车场集装箱
39 | 网络机柜 | 台 | 1 | 西侧停车场集装箱
40 | 六类非屏蔽网络模块 | 个 | 24 | 西侧停车场集装箱
41 | 六类非屏蔽双口面板 | 个 | 24 | 西侧停车场集装箱
42 | 六类非屏蔽24口配线架 | 套 | 2 | 西侧停车场集装箱
43 | 光纤配线架 | 套 | 2 | 西侧停车场集装箱
44 | 24口电话光纤收发器 | 个 | 2 | 西侧停车场集装箱
45 | 电话模块 | 个 | 24 | 西侧停车场集装箱
46 | 电话面板 | 个 | 24 | 西侧停车场集装箱
47 | 理线架 | 台 | 4 | 西侧停车场集装箱
48 | 网络摄像机 | 台 | 8 | 西侧停车场集装箱
49 | 8口POE网络交换机 | 台 | 1 | 西侧停车场集装箱
50 | 光模块 | 个 | 11 | 新发热门诊
51 | 单口电话插座 | 个 | 28 | 新发热门诊
52 | 双口内网、外网插座 | 个 | 36 | 新发热门诊
53 | 双口内网插座 | 个 | 14 | 新发热门诊
54 | 有线电视插座 | 个 | 2 | 新发热门诊
55 | 后续需求增加 | 个 | X | 根据实际科室需求
十四 | 计算机网络系统
1 | 24口千兆接入交换机 | 台（套） | 12 | 1号楼和2号楼、3号楼
2 | 48口千兆接入交换机 | 台（套） | 1 | 1号楼和2号楼、3号楼
3 | 千兆多模光模块 | 个 | 36 | 1号楼和2号楼、3号楼
4 | 千兆汇聚交换机 | 台（套） | 2 | 1号楼和2号楼、3号楼
5 | 核心交换机 | 台（套） | 1 | 1号楼和2号楼、3号楼
6 | 24口全千兆接入交换机 | 台（套） | 19 | 1号楼和2号楼、3号楼
7 | 24口千兆网络交换机 | 台 | 约200 | 1号楼和2号楼、3号楼
8 | 48口全千兆接入交换机 | 台（套） | 37 | 1号楼和2号楼、3号楼
9 | 内网核心交换机整机 | 台（套） | 2 | 1号楼和2号楼、3号楼
10 | 外网汇聚交换机 | 台（套） | 1 | 1号楼和2号楼、3号楼
11 | 内网汇聚交换机 | 台（套） | 1 | 1号楼和2号楼、3号楼
12 | 外网汇聚交换机 | 台（套） | 1 | 1号楼和2号楼、3号楼
13 | 路由器 内网模块化路由器 | 台（套） | 1 | 1号楼和2号楼、3号楼
14 | 路由器 外网模块化路由器 | 台（套） | 1 | 1号楼和2号楼、3号楼
15 | 24口全千兆接入交换机交换容 | 台（套） | 4 | 1号楼和2号楼、3号楼
16 | 48口全千兆接入交换机 | 台（套） | 1 | 1号楼和2号楼、3号楼
17 | 24口POE接入交换机 | 台 | 5 | 新发热门诊
18 | 24口接入交换机 | 台 | 6 | 新发热门诊
19 | 外网汇聚层交换机 | 台 | 5 | 新发热门诊
十五 | 无线网络系统（内网）
1 | 无线控制器 | 台 | 2 | 新发热门诊
2 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | 新发热门诊
3 | 运维平台 | 台 | 1 | 新发热门诊
4 | 无线准入设备 | 台 | 1 | 新发热门诊
5 | 医护专网AP和外网AP系统 | 台 | 20 | 新发热门诊
6 | 放装无线AP | 台 | 22 | 新发热门诊
7 | 面板无线AP | 台 | 36 | 新发热门诊
8 | 24口POE交换机 | 台 | 20 | 新发热门诊
9 | 放装AP | 个 | 16 | 新发热门诊
10 | 暗装开关(插座)盒 | 个 | 16 | 新发热门诊
11 | 后续需求增加 | 套 | 根据实际需求 | 根据实际科室需求
十六 | 机房系统
（一） | 消控室机房
1 | 无边钢制抗静电地板 | m2 | 46.57
2 | 不锈钢踢脚线 | m2 | 2.66
3 | 金属微孔吸音铝扣板 | m2 | 49.71
4 | 墙面防尘漆 | m2 | 93.94
5 | 不锈钢防火玻璃隔断 | m2 | 17.16
6 | 防滑钢板台阶面 | m | 1.8
7 | 金属装饰线 铝合金收边线角 | m | 29.86
8 | 20KVA UPS主机 | 套(台) | 1
9 | UPS电池柜 | 台 | 2
10 | 配电箱 | 台 | 1
11 | 设备机柜 | 台 | 4
12 | 防雷双电源PDU | 套 | 8
13 | 电视墙 | 套 | 1
14 | 46寸拼接屏幕 | 台 | 15
15 | 视频综合平台 | 台（套） | 1
16 | 接线箱 | 个 | 25
17 | B级电源防雷器 | 台 | 1
18 | 等电位连接器 | 个 | 1
（二） | 数据中心机房
1 | 60KVA UPS主机 | 台 | 2
2 | UPS出线配电柜 | 台 | 1
3 | 电池柜 含29节电池 100AH/12V 800*1000*1180mm | 台 | 4
4 | 电源列头柜 DY01/02 600*1200*2000mm | 台 | 2
5 | 工业防水插座 32A 2P+E | 套 | 48
6 | 五孔插座 单相 10A | 套 | 18
7 | T5/2*28W嵌入式荧光灯 | 套 | 18
8 | T5/3*11W嵌入式荧光灯 | 套 | 9
9 | 安全出口指示灯 | 套 | 3
10 | 12.5KW精密空调(风冷式) | 台 | 1
11 | 40KW精密空调(风冷式) | 台 | 2
12 | 网络布线列头柜 | 台 | 1
13 | 网络布线机柜 | 台 | 1
14 | 服务器机柜 | 台 | 10
15 | 基础角钢制作安装 60*60角钢支架 | m | 36
16 | 基础角钢制作安装 60*60角钢支架(预留) | m | 36
17 | 小电器 | 个(套) | 24
18 | 8位10A PDU插座 16位/32A | 套 | 24
19 | IP数字式KVM切换器 | 台（套） | 3
20 | 服务器连接模块 | 个 | 96
21 | 红外半球网络摄像机 传感器类型 | 台 | 5
22 | 46英寸平板显示器 | 台 | 2
23 | 红外微波双鉴探测器 | 套 | 2
24 | 读卡器
25 | 双门锁具 280KG,12VDC供电 | 台 | 1
26 | 单门锁具 280KG,12VDC供电 | 台 | 1
27 | 出入口控制设备安装（双门） | 台 | 1
28 | 门禁电源 DC12V/2A | 台 | 1
29 | 温、湿度传感器 | 支 | 6
30 | 电量仪 液晶显示 | 个 | 4
31 | 中心管理系统 现场管理服务器 | 台 | 1
32 | 中心管理系统 抄表数据管理软件系统联调 | 台 | 1
33 | 8路硬盘录像机 | 台 | 1
34 | 空开监测 7052-H | 个 | 5
35 | UPS监测：通讯转换模块 7520 | 个 | 2
36 | 温湿度传感器信号接收模块 7520 | 个 | 1
37 | 定位式漏水控制器 RS-485通讯接口，LED显示，1组报警继电器输出 | 台 | 2
38 | 漏水感应绳 | m | 53.16
39 | 精密空调监控卡 (RS485通讯卡) | 只 | 3
40 | GSM短信模块 RS232通讯接口 | 只 | 1
41 | 八防区报警主机 | 套 | 1
42 | 入侵报警监测：8路隔离数字量输入模块 | 个 | 1
43 | 漏水监测：8路隔离数字量输入模块 | 个 | 1
44 | 消防监测：8路隔离数字量输入模块 | 套 | 1
45 | 配电监测：信息流监控平台软件V6.0 | 套 | 1
46 | UPS监测：信息流监控平台软件V6.0 | 套 | 1
47 | 空调监控：信息流监控平台软件V6.0 | 套 | 1
48 | 温湿度监测：信息流监控平台软件V6.0 | 套 | 1
49 | 漏水监测：信息流监控平台软件V6.0 | 套 | 1
50 | 门禁管理：门禁管理软件V6.0 | 套 | 1
51 | 视频监控：视频监控软件V6.0 | 套 | 1
52 | 防盗报警监测 | 套 | 1
53 | 信息流监控平台软件V6.0 | 套 | 1
54 | 系统配置：告警管理软件V6.0 | 套 | 1
55 | 监控软件V6.0 | 套 | 1
（三） | 信息机房 | 间 | 1 | 三号楼四楼机房
（四） | 电信机房 | 间 | 1
十七 | 气体灭火及报警系统
1 | 柜式七氟丙烷无管网灭火装置 120L装(600*520*2000mm) 充装率:1000公斤/立方 2.5MPA增压 工作间喷头距离墙面有650mm的距离，保护半径为8.4 | 套 | 3
2 | 柜式七氟丙烷无管网灭火装置 70L装(600*520*2000mm) 充装率:946公斤/立方 2.5MPA增压 | 套 | 1
3 | 气体灭火控制盘 火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，可配接各种编码火灾探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块，实现1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。 | 台 | 1
4 | 声光报警器 GST-QKP02 含编码手动按钮 | 只 | 1
5 | 紧急启动按钮 启动及停动按钮用玻璃罩进行保护，当发生火警时，击碎玻璃罩后再按下相应的按钮，使用后应及时更换玻璃片；与气体灭火控制盘采用三线制连接 ； | 只 | 2
6 | 放气指示灯 控制器将启动气体喷洒指示灯发出灯光指示；两线制，与气体灭火控制盘连接 | 套 | 3
7 | 温感探测器 工作电压：总线24V，监视电流≤0.6mA，报警电流≤1.8mA，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 | 只 | 9
8 | 烟感探测器 | 只 | 9
十八 | 防雷接地工程
1 | 避雷装置 | 项 | 3
2 | B级避雷器 | 组 | 3
3 | C级避雷器 | 组 | 4
4 | 避雷网安装 接地测试点 | 处 | 7
十九 | 包括但不限于上述清单