软件参数

| 序号 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程 示教 模块 | 1.互动会议室支持≥200方同时参会、网络研讨会支持≥1000方同时参会。 2.可邀请（或移除）联系人、结束会议、会议布局、申请发言（禁言语）操作等会议控制，支持锁定会议室。 3.为了满足不同会议场景应用，要求召开讨论会议时可设置1+N布局；召开培训会议时，支持2+N布局；召开应急指挥会议时，可设置3+N布局等多种布局模式。支持分屏轮询的控制，支持语音激励的分屏模式。 4.支持会议中设置画面模板，支持在设置自定义布局时，选择导入画面模板，并快速应用给与会者，支持对模板添加、编辑、删除、设置默认模板等管理；支持单个静音/解除静音、全体静音/全体解除静音、关闭视频/开启视频、邀请参会者、移除参会者、锁定会议结束会议 5.支持H.323、SIP国际标准通信协议,支持IPv4/IPv6协议。 支持H.239、BFCP的辅流协议，需满足无线+有线辅流的投屏方式支持H.265/HEVC、H.264HP、H.264、H.263、H.263+等多种国际通用视频编解码协议； 6.视频主流最大规格为4K60fps，辅流最大规格4K30fps； 7.支持视频多流功能，可同时发送3路视频码流，接收36路视频码流（含辅流），并同时进行显示；最高可支持48KHz采样率的音频编解码算法； 8.支持OPUS、G.729、G.711、G.722、G722.1、G722.1C等音频编解码协议； 9.支持4K视频采集以及≥12倍光学变焦，广角≥72°，且支持自动框人像功能，实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节。图像较流畅；音频通信时：70%丢包下，语音基本连贯，语义可理解； 10.支持ICE/TURN/STUN/NAT（手动/自动）/H.460等多种防火墙穿透技术； 11.安全性提升，支持添加号码至允许名单及禁止名单，可阻断非法设备进行远程攻击；支持OpenVPN功能； 12.支持系统固件升级、恢复出厂设置，支持通过USB方式导出终端系统日志； 13.支持网页虚拟遥控器功能，支持网页端直接预览终端视频画面并进行相关控制，支持系统配置导入与导出。 |

| 2 | 诊室 模块 | 1.指定的固定场所可自主、不间断观看相关手术室手术过程，并发起对讲。 2.指定的移动终端可自主、不间断观看相关手术室手术过程，并发起对讲。 3.视频需清晰、完整、无波纹；音频需清晰、稳定、无回声。 4.视频延时<0.5秒，音视频同步误差率<0.2秒。 5.实施质控的过程中，全部操控均由专家端完成，无需手术室人工干预。 6.专家端实施操控的过程中，系统需具备对比画面、自主回放、窗口组合、窗口切换等功能。 7.相关手术室可随时发起会诊，且无需经过二次中转或人工干。相关手术室可自主选择被授权的会诊专家。 8.相关手术室可自主选择实施会诊所需要的医疗设备信号及摄像信号。相关手术室可在会诊过程中更改会诊信号。 9.相关手术室和会诊专家在实施会诊的过程中，均可自主选择挂断会诊。未实施会诊前，已被授权的会诊专家可通过自主变更，消除等待接诊状态。 10.专家端实施操控的过程中，系统需具备对比画面、自主回放、窗口组合、窗口切换、标识回传等功能。 |
| --- | --- | --- |

| 3 | 复盘 模块 | 1.系统可接入指定的医疗设备信号和摄像信号，所有影像信息单路独立存储。 2.系统支持画面自定义，可自行设置素材窗口比例、显示位置、窗口大小等。 3.系统内可自主设定关键帧，浏览及播放时可将显示区域所有的影像素材快速定位到关键帧指定的时间进行播放。 4.系统采用离线编辑、在线编辑两种呈现方式。 5.系统支持单路影像的自主添加，添加后可对已添加的信号进行完整保存。 6.系统通过标准以太网接口进行数据传输，不需接入其他辅助设备及视频采集设备。 7.系统支持素材窗口新增时进行窗口比例设置及调整，可设置的比例包括：4：3、16：9、自定义三种模式，可针对不同的显示介质进行自主调整。 8.系统支持实时影像、回放影像、DICOM影像、图片、视频、文档等多种素材窗口，且添加素材窗口数量无限制。 9.全屏标记功能、文字说明功能、马赛克功能、电子放大功能、背景更换功能、图钉添加功能、语音讲解功能、屏幕拍照功能、素材删除功能、屏幕录制功能、比例修改功能、文件导出功能、项目浏览功能。 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 软件 互通 性 | 1.需要与国家卫健委能力建设和继续教育继教数字化学习系统相连接。 2.需要与国家卫健委能力建设和继续教育进修培训基地互联互通。 北京医院 大连医科大学附属第一医院 复旦大学附属肿瘤医院 广东省人民医院 广西医科大学附属肿瘤医院 贵州医科大学附属医院 河北医科大学第四医院 河南省肿瘤医院 吉林大学第一医院 吉林大学中日联谊医院 江苏省人民医院 空军军医大学第一附属医院 山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院） 首都医科大学附属北京天坛医院 四川大学华西医院 四川省人民医院 四川省肿瘤医院 天津医科大学肿瘤医院 西安交通大学第二附属医院 西安交通大学第一附属医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院 浙江大学医学院附属第二医院 浙江大学医学院附属第一医院 浙江省人民医院 中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院） 中国人民解放军总医院第一医学中心 中国医科大学附属盛京医院 中山大学附属第三医院 中山大学附属第一医院 中山大学附属肿瘤医院 重庆医科大学附属第一医院 |