## Sheet1
院区环境检测报价清单
序号 | 类别 | 检测指标 | 检测费（点/样） | 备注
1 | 室内空气GB/T18883 | 甲醛、二甲苯
2 | 洁净室 | 温度、相对湿度、风量、静压差、噪声、照度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌
3 | 手术室百级洁净度 | 温度、相对湿度、风量、静压差、噪声、照度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌
4 | 手术室千级洁净度 | 温度、相对湿度、风量、静压差、噪声、照度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌
5 | 手术室万级洁净度 | 温度、相对湿度、风量、静压差、噪声、照度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌
6 | 生物安全柜 | 外观，高效过滤器完整性，下降气流流速，流入气流流速，气流烟雾模式，照度，噪声
7 | 生物安全柜 | 外观和材料、结构、照度、洁净度、噪声、气流模式、下降气流速度、流入气流速度、过滤器完整性、人员保护、交叉污染、产品保护
8 | 超净工作台 | 扫描检漏、风速、洁净度、气流状态、照度、噪声
9 | 公共候诊区 | 空气：温度，相对湿度，风速，二氧化碳，一氧化碳，甲醛，可吸入颗粒物，细菌总数，照度，噪声，苯，甲苯，二甲苯，TVOC
10 | 中央空调 | 1、空调系统新风量；2、空调冷凝/送风口：嗜肺军团菌；3、空调冷却：嗜肺军团菌、异养菌、游离氯；4风管内：表面积尘量、细菌总数、真菌总数；5、空调送风口：可吸入颗粒物 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌
11 | 纯化水 | 性状，酸碱度，硝酸盐，亚硝酸盐，氨，电导率，易氧化物， 不挥发物，重金属, 微生物限度
12 | 实验室用水 | pH，电导率，可氧化物质含量，吸光度，蒸发残渣，可溶性硅
13 | 二次供水 | pH,色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，总大肠菌群，菌落总数，余氯