AI智能急诊临床精准诊疗智慧平台功能要求

| 系统功能 | 功能要求 |
| --- | --- |
| - 1.AI智能急诊分诊 | ①.急诊软硬件设备对接要求：能通过医院读卡器读取患者就诊卡信息；能与急诊医疗设备连接自动智能采集患者生命征数据信息；能与急诊叫号系统无缝衔接；能与急诊胸痛管理系统、卒中管理系统、创伤管理系统、医院人工智能平台等医院业务系统无缝衔接并能规划改造与将来待建业务系统衔接扩展。 ②.AI急诊分诊要求：能支持不同急诊场景下的多种急诊分诊方式；并通过人工智能算法辅助急诊分诊精准判断。 ③.分诊统计管理要求：能实现数据多维度统计、支持预检分诊人次统计、年龄分布统计、分诊等级比例统计、各绿色通道情况统计、患者去向统计等等；若将来有质控需求，系统也需能支持 |
| 2.AI智能急诊诊疗 | ①.AI智能精准诊疗:能通过人工智能辅助急诊精准诊疗，辅助急诊救治团队快速评估患者呼吸、循环及其它生命征稳定性情况；辅助急诊团队第一时间掌握患者血气、脏器、炎症/脓毒症等生命体征状况分析患者病情，提供临床救治方案方法提升急诊临床精准诊疗水平。 - ②.AI抢救APP应用：针对急诊抢救场景能提供生命监测、静脉通道、氧疗措施、气道管理、液体复苏、血管活性用药、抗心率失常药、初始抗生素...等急诊抢救专项应用模块，能辅助抢救团队快速执行相关抢救措施内容记录。 - ③.AI急诊人体画像：能将急危重症患者临床数据以个体为单位清洗汇聚，同时以急诊临床思维形式可视化呈现患者临床指标数据，以提升急诊临床决策效率。 - ④.急诊护理管理：至少包含患者入室登记管理模块，能便捷实现抢救患者入出转管理；急诊抢救护理模块，能便捷记录急诊抢救全过程护理数据信息；急诊抢救出入量管理模块，能辅助急诊护理团队统计记录患者出入量情况；急诊抢救知情同意书管理模块，能在线预览打印急诊各种知情同意书内容；急诊出室评估与交接，能无纸化实现抢救患者出室转入院交接等功能模块并支持扩展。 - ⑤.AI急诊智能评估管理：能辅助急诊团队完成临床各式评估/评分任务，能帮助急诊团队自动解读评估/评分结果，能将多次的评估/评分结果并根据数据智能生成绘制趋势图等内容要求。 |
| 3.AI创伤管理系统 | ①.创伤分诊/评估管理：能提供便捷的创伤分诊、创伤种类评估、创伤机制评估、创伤严重程度评分、疼痛评分、GCS评分等内容，辅助创伤团队识别评估患者风险。 ②.AI创伤临床管理：能提供针对创伤患者的呼吸、循环、气道、意识、瞳孔临床情况评估，第一时间评估患者创伤损伤情况；系统能智能根据创伤临床救治相关标准，为创伤急救团队提供大量的医疗数据内容支持。 ③.创伤质控与数据上传：创伤数据质控管理模块，支持按照质控指标要求检查创伤数据完整性，能将创伤数据按上级质控数据要求各式上传数据。 |
| 4.远程诊疗 | ①.域外名医远程会诊：能提供域外专家资源库维护功能，通过快捷的应用方式请求域外学科专家即时上线床旁会诊，支持域外专家在线临床信息同屏及标注共享，支持会诊过程在线录制存储。 ②.院内MDT远程会诊：能提供院内多学科专家资源库维护功能，能通过便捷方式将院内外专家便捷邀请上线床旁会诊，支持院内多学科专家在线临床信息同屏及标注共享，支持会诊过程在线录制存储。 |