智慧病房（护理类）项目采购需求

| 设备 名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 移动 护理车 | 16 | 1、移动护理查房推车 车体整体要求：轻便，推动中安静无异音；不生锈，易清理。 车体尺寸≥长 75 cm x 宽 60 cm x 高 100 cm 台面尺寸≥长60 cm x 宽 45cm 脚轮：推送容易快速，避免毛发卷入，使用寿命长 电动轮：静音，速度可调 保修：≥3年 2、一体机电脑 配置一体机电脑，能防止因液体倾倒造成电子设备短路、起火等安全隐患 CPU：Intel 酷睿 i5 第六代双核CPU或者以上 3、条码打印机 配置条码打印机，适合检验条码及输液条码打印，规格一样适轻便小巧，不占用过多空间。 |
| 自动生命采集器 | 16 | - 功能要求： - 扫描患者腕带后获取病人基本信息 - 测量生命征 - 自动上传至病历系统相应位置 - 软硬件配置要求： 1.扫码枪 2.生命征采集器 3.保修：≥3年 4.采集器内置相应软件，且含电子病历系统接口 |
| 电子显示屏 | 6 | - 平板大小约120cm*80cm。 - 平板能够与医院信息系统对接，显示内容包含：护理风险、护理级别、手术患者、患者检查信息等；同时满足手工电脑输入信息功能。 - 触屏模式，可自行对显示形式进行编辑、调整。 |

注：4个无陪护科室，每个科室配置4台。