- 消毒供应信息追溯系统

- 包含基本功能包括管理功能和质量追溯功能，能实现物品包相关操作信息的追溯，物品包状态的追踪，设备信息的记录，库存的盘点与预警，各项信息的统计，财务核算。

- 每个无菌包产生一个唯一标识，标识可以在潮湿、高温高压、耐腐蚀等消毒灭菌环境下可靠工作；能够直观显示无菌物品包灭菌效果；信息载体标示生成快捷，完全满足工作任务需求且能够实现各类常用无菌包清单打印能力

- 基础数据管理，实现追溯系统所需基础资料的维护，包括消毒包信息、消毒包类型信息、器械信息、器械类型信息、科室信息、科室分组信息、人员信息、设备信息、生产厂家信息、供应商信息、角色管理、权限管理等；所有的流程管理、手术室无菌物品包管理、科室使用管理、基础资料维护、报表管理、外来器械管理、设备管理、成本核算、追溯管理、信息统计、库存管理。

- 科室请领管理：对科室所需物品实现网上请领，实现器械包的网上请领，详细记录请领物品、请领时间、请领科室及人员等信息，支持申领物品信息的更新、查询功能。如果实际回收数量和和申领数量不一致，系统会给出提示，在发放系统提示，如果实际发放数量和和申领数量不一致，系统会给出提示，在回收系统提示，核对修改申领数量后，如果出现最终少发的情况，需补发，核对修改申领数量后，如果出现最终多发的情况，需退回或者把多发物品转为借用。

- 回收管理功能：实现消毒包的回收登记功能，记录下收人、回收人、回收时间、回收科室等信息，支持常规扫描回收、非一次性物品回收、借用回收等方式；支持消毒包包内容物的图片显示、支持语音清点；支持消毒包加急或感染登记；支持回收记录查询。

- 清洗登记检查功能：实现消毒包清洗登记功能，支持机器清洗登记和手工清洗登记，实现消毒包清洗结果的检查与记录功能

- 无菌记录和存放功能：有消毒灭菌登记功能，能实现灭菌结果的检查和记录，有无菌物品出入管理、出库、使用、过期预警、查询等功能，并支持外来器械登记出入使用管理功能

- 追溯管理：实现根据消毒包条码查询此消毒包的所有登记信息及清洗灭菌数据；支持根据消毒包追溯到使用病人；支持根据病人追溯到使用包信息；支持消毒包状态查询；支持手术包分布查询；支持消毒包日志查询；支持单个或批量消毒包召回，追溯信息查询

- 手术室管理功能：实现手术室消毒包接收、使用、库存管理、器械清洗、加急处理等功能；提供标准病人接口，实现病人信息与使用消毒包的关联；支持手术包状态、追溯等查询功能。

- 查询统计功能：可查询各种统计报表，包括消毒包回收统计、消毒包打包统计、消毒包发放统计、人员工作量统计、设备使用统计、消毒包状态查询等，提供个性化定制数据报表，设备运行状况查询