厦门市海沧医院医用氧气系统设备及管道维保采购要求

- 技术和服务要求

厦门市海沧医院全院范围内所有的医用氧气系统设备及管道进行维保（液氧罐，汽化器及配套减压装置除外）。包括：医用氧气系统管道和气体终端等。

- 工作内容和要求

| 序号 | 项目名称 | 维护保养内容 | 维护保养工作范围 | 维护保养要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用气体管道、区域报警阀箱及终端 | 气体终端 | 1、检查气体终端插拨是否灵活（每半年检查一半终端数量） | 每半年检查 |
|  |  |  | 2、检查气体终端是否有漏气现象 |  |
|  |  | 区域报警阀箱 | 1、检查区域报警阀箱的压力表是否在设定的范围之内，压力是否正常，有无泄漏 | 每月检查压力表是否正常 |
|  |  |  | 2、检查减压箱内的压力表的精确度 | 每半年检查压力表精度 |
|  |  | 流量计 | 1. 氧气流量计 | 每月检查一次 |
| 2 | 医用气体应急演练 | 应急演练 | 每年配合做一次应急演练培训及现场演练 | 每年一次 |
| 3 | 维修时效 | 维修时效 | 从故障报修开始计时，必须0.5小时有人到场，设备厂家24小时到场（如有需要）；维修需要备件的话，若中国区域内有备件，第二天发货；若中国区域无备件，如果需要原厂配件，36小时内向设备厂家下单（原厂全新配件）； | / |
| 4 | 管道维护 | 医用气体管道维护 | 包括但不限于一号楼、二号楼、三号楼、手术室、ICU的氧气终端、发热门诊等。 | 定期 |