1、核心软件功能模块与技术参数

### 1.1 智能舌诊模块

#### 1.1.1功能描述

通过舌象采集设备获取高清舌部图像，自动分析与识别舌象的多种特征。

#### 1.1.2分析标签（共14项）：

- 舌质颜色

- 舌苔颜色

- 舌湿度

- 舌质（胖瘦等）

- 是否全苔

- 是否点刺

- 苔厚

- 是否舌腻

- 舌根偏苔

- 裂纹舌

- 齿痕

- 剥落

- 舌尖红

- 瘀斑

- 歪斜舌

### 1.2 智能面诊模块

#### 1.2.1功能描述

通过面部图像采集，分析面部色泽、形态等特征。

#### 1.2.2分析标签（共11项）

- 面色忧郁情况

- 面容形态

- 面部油光

- 眼白颜色

- 眼窝凹陷

- 黑眼圈

- 眉间发青

- 两颧潮红

- 鼻梁青黄色素暗淡

- 唇色

- 环口暗黑

### 1.3 智能脉诊模块

#### 1.3.1功能描述

通过脉诊设备采集脉象信号，进行数字化特征提取与分析。

#### 1.3.2分析参数（共5项）

- 脉力

- 脉率/脉数

- 脉律

- 流利度

（注：脉诊通常还包含脉位、脉形、脉势等综合信息，算法层面会进行综合处理，以上为关键可量化参数）

### 1.4 智能辨证与体质分析模块

1.4.1功能描述

融合舌、面、脉等多源信息（四诊合参），调用中医辨证知识图谱与AI模型进行综合辨证分析。

1.4.2核心算法能力

- 知识图谱：涵盖148种中医证型及其关联关系。

- AI模型性能：辨证模型准确率达94.85%，推理响应速度达毫秒级。

1.4.3输出结果

- 九种体质辨识：给出平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质等九种体质的量化得分。

- 经络分析：以可视化图形（如经络能量图或虚实状态图）展示十二经络的失衡或虚实状况，提示相关经络问题。

- 八纲辨证：输出“表、里、寒、热、虚、实、阴、阳”八个纲领的辨证结论，以结构化形式（如辨证树状图或雷达图）清晰呈现病位、病性等核心病机。

### 1.5 个性化养生建议生成模块

1.5.1功能描述

基于用户的体质辨识与辨证结果，自动生成系统化、个性化的养生调理建议。

1.5.2建议内容

必须涵盖以下五个方面，每个方面提供具体指导：

- 饮食建议：推荐适宜食物、食疗方及饮食禁忌。

- 穴位建议：推荐关键按摩、艾灸穴位及操作要领。

- 运动建议：推荐适合的运动类型、强度及功法（如太极拳、八段锦等）。

- 情志建议：提供情绪调节、心理疏导的方法与指导。

- 起居建议：给出作息时间、生活环境等方面的调整建议。

## 二、 应用层交互

- 形式：用户通过扫描二维码即可进入微信小程序，完成所有交互。

- 流程：在授权与引导下，依次进行舌、面、脉信息采集（配合硬件设备），系统自动分析后，即时呈现上述全部分析结果与养生建议。