## Sheet1
厦门市海沧医院停车系统升级改造报价单
序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注
（1）一期建设（本次改造范围包含海沧医院地面1个入口、地库1个入口及1个出口、南门2个出口，以及食堂后侧1个入口和1个出口。）
1 | 铝合金圆直杆道闸 | 1)道闸需能执行“开、光、停”控制，从遥控机发出执行输出控制信号的响应时间＜2秒，遥控距离≥30M（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）； 2)道闸升降时间2-6S，具备变频调速功能，可实现起落杆加减速调整，如高速起杆、慢速落杆，且起落杆速度不少于三挡可调；栏杆臂起落角度范围在0°-90°、偏差在±3°；且运行噪音＜60dB（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）； 3)杆体表面要求有反光性能，杆体可选直杆、长椭圆杆、折臂杆、栅栏杆（选择）； 4)物理防砸：闸杆配带有橡胶胶条或外层包裹泡沫珍珠棉，可以减轻因为意外而造成的损失。 5)3D车检防砸功能，闸杆在下落过程中若接收到3D车检输入触发信号则立即抬杠，触发期间不会落杆，待红外线输入恢复后自动落杆；（选配） 6)自检功能：运行中自动刷新检测电路出现的异常并报警； 7)防冻功能：机构需采用航空专用防冻润滑脂,在北方寒冷地区机构不会冻结，道闸能正常运行； 8)闸杆防撞功能：汽车以15公里/小时的速度撞击闸杆后，闸杆被撞出，道闸主轴等其他结构件不会变形、损坏，闸杆重新安装后，道闸能正常运行。（铝合金圆杆，碳纤维圆杆选配功能） 9)道闸具有上电自锁，停电时能解脱自锁，实现手动控制；具有断电自动抬杠功能（选配）、过流保护功能、防砸功能、遇阻反弹功能（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）； 10)设备通过GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 4208检验要求；通过温度循环试验（-30℃~70℃，16小时），结构正常、工作正常；设备内无进水，防水等级≥IPX4；且通过防电击测试，配置有接地端子或连接件（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）。 | 台 | 5 |  |  | 食堂后侧停车场2台，地面1台，地库2台
2 | 车辆检测器 | 四级灵敏度可调，不含地感线圈，PD132，220V，两路输出。 | 台 | 2 |  |  | 食堂后侧停车场2台，
3 | 高清卡口一体机(主机) | 1)车牌识别摄像机需具有良好的防护性及稳定性，需采用摄像机、LED屏幕、补光灯、控制模块内置箱体式设计； 2)摄像机采用高清500万像素，支持电动调焦功能； 3)摄像机支持3种触发抓拍模式，分别为车检触发、视频触发及混合触发； 4)补光灯支持3种工作模式，分别智能模式、常亮模式及抓拍闪烁； 5)支持强光抑制、自动补光、连续抓拍、智能降噪、夜间增强等技术，可适用于各种光照环境； 6)内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%； 7)车牌识别摄像机需具有在恶劣天气下获得较佳拍摄图像的采集技术（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料） 8)车牌识别摄像机需具有车辆图像各层次信息识别控制技术（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料） 9)车牌识别摄像机需采用基于视频流的车牌识别方法识别车牌技术（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料） 10)车牌识别摄像机需支持抓取车辆图片并进行车牌号码识别，获取车牌号码信息；需配置≥80*40点阵全彩LED显示屏，可显示停车时长、二维码等内容；并配置有开关量信号接入接口、以太网接口；工作功率≤70W（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料） 11)支持通讯及硬件故障判断，并报警提示； 12)支持网络故障时的本地储存功能；摄像机内置白名单（VIP、固定车等）功能，可保证网络故障下车辆正常通行； 13)内置控制模块，支持控制道闸开启和控制摄像机进行车牌抓拍功能； 14)车牌识别摄像机需适合户外使用，防水等级≥IPX4，并通过温度循环试验（-30℃~70℃，8小时）及恒温恒湿试验（温度40±2℃、湿度93±3%，48小时）后，工作仍然正常；（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料） 15)摄像机镜头需配置加热去雾模块，大幅提高雨雾、雨雪天气的设备稳定性、识别准确性； | 套 | 7 |  |  | 食堂后侧停车场2台，南门2台，地面1台，地库2台
4 | 车闸管理平台 | 1）平台采用模块化设计，可根据应用场景灵活配置，能够接入桌面软件系统、微信公众号、APP 软件等软件模块；平台需通过兼容性测试、易用性测试、可移植性测试，便于车场使用方使用。 2）平台首页具备完整数据分析功能，可展示车场总览、昨日收入 / 出场流量 / 本月累计收入 / 异常车辆，支持近 7 天、近 30 天、近 1 年进出车与收入趋势线状图，展示近 7 天峰值数据并显示 24 小时技术支持热线电话；需提供系统软件截图作为佐证材料。 3）支持完善的用户权限管理，可配置角色、组织、车场访问权限，支持编辑用户姓名、手机号、邮箱、备注等基本信息。 4）支持全面的系统管理功能，可配置车场基础信息、多区域划分、通道管理、硬件设备、出入口软硬件参数，支持告警提示、设备状态查询、操作与车辆日志查询；需提供系统软件截图作为佐证材料。 5）支持内部车辆管理及计费，可对车辆新增、修改、删除、充值、退款、注销 / 恢复，支持月租车 / 充值车 / 计次车、一位多车、按车型 / 车牌类型 / 时间段 / 区域 / 节假日配置差异化收费规则。 6）平台支持财务数据管理，可 EXCEL 导入数据，提供经营日报 / 月报、收支、车流、清钞、各类明细等全量报表查询；需提供系统软件截图作为佐证材料。 7）具备断网管理功能，本地故障或断网时支持数据本地存储与线上缴费，白名单自动放行，支持离线识别、移动收费、人工遥控放行。 8）支持电子抵用券全生命周期管理，可新增查询、发放管控、批量导入商家、批量发券、商家账号权限管理；需提供系统软件截图及政府相关部门颁发的佐证材料。 9）支持节假日配置功能，可按车牌类型查询节假日规则、指定日期套用计费规则、配置星期规则；需提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告或政府相关部门颁发的佐证材料。 10）支持访客预约功能，可实现预约车新增 / 配置 / 查询 / 导出、预约信息编辑、访客授权与信息查询导出；需提供系统软件截图作为佐证材料。 11）支持电子发票功能，可开通自动开票、管理发票抬头与收费信息、查询导出发票数据；需提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告或政府相关部门颁发的佐证材料。 12）支持多类型结算端口，包含手机自助缴费、抵用券缴费等模式；需提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告或政府相关部门颁发的佐证材料。 13）支持停车场数据预约与下载，可导出车辆进出、计费、抵扣、临停收费等明细数据；需提供系统软件截图作为佐证材料。 14）具备完善售后服务功能，配置 400 热线、保修与投诉模块，支持查询服务内容、工单进度与反馈进度；需提供系统软件截图作为佐证材料。 15）平台具备良好模块化扩展能力，支持车场后续定制开发与第三方数据对接。 | 台 | 1
5 | 安全岛 | 钢筋混泥土、长1.5米*宽0.5米*高度0.15米。 | 个 | 2
6 | 收费工作站 | CPU I7 13代、 内存 16G 、固态盘512G | 套 | 1
7 | 监控室外枪机 | 通道安防监控，400万像素，POE供电 | 台 | 2
8 | 枪机支架 | 监控专业支架 | 个 | 2
9 | 道闸控制线 | RVV8*0.5 | 米 | 80
10 | 道闸控制线 | RVSP2*0.75 | 米 | 80
11 | 六类屏蔽双绞线 | 性能达到或超过6类/E级信道规范的要求，最大频率可达250MHz，支持1GMbps的网络传输速度； 采用中心十字架结构，提升各线对之间串音指标富裕度； 导体采用优质实芯裸铜导体，导体直径0.57±0.02mm，满足线规23AWG； 直流电阻：≤7.5Ω/ 100m； 绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm； 护套材料采用灰色优质PVC料厚度0.6±0.1mm； 铜缆外径为￠6.1±0.3mm ； 电缆采用蜂房式成圈，护套米标0-305米； 安装温度： 0℃～+50℃，工作温度范围：-20 至 75度； | 米 | 600
12 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 200
13 | 地感线 | FVN1.5 | 米 | 400
14 | 智能控制箱 | 500*500*200，含空开，排插等 | 台 | 1
15 | 8口千兆交换机 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) 交换容量336Gbps，包转发率18Mpps，桌面式，静音款 | 台 | 1
16 | 千兆光纤收发器 | 千兆光纤收发器，一进一出 | 对 | 1
17 | 光纤跳线 | LC双芯；光纤：9/125单模；跳线长度3M。 | 条 | 2
18 | 光纤盒子 | 适合FC、SC、ST、LC、LC双工等适配器的安装，容量大，可存储冗余跳纤； | 个 | 2
19 | 光纤熔接 | 熔接 | 点 | 48
20 | 耦合器 | 耦合器 | 个 | 48
21 | 单模尾纤 | LC单模，1.5米 | 条 | 48
22 | 室外单模铠装12芯光缆 | 纵包金属带重叠率：缆芯直径≥8时，≥5mm,缆芯直径<8mm时, ≥缆芯周长的20%； | 米 | 800
23 | 电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 800
24 | PVC线管 | N25 | 米 | 800
25 | 水泥破路及恢复 | 水泥路面开挖回填，开挖深度30CM以上。 | 米 | 60
26 | 绿化挖沟 | 绿化挖沟及恢复，开挖深度30CM以上。 | 米 | 80
27 | 出入口车道划线 | 热熔标线，含出入口车道线、出入口标识 | 套 | 1
28 | 交通立柱 | 警示柱、隔离桩护栏、反光柱防撞柱 | 根 | 18
29 | 辅材 | 水晶头、电源头、弯头、直通、扎带、塑料纸、电工胶布、油漆等 | 项 | 1
30 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1
一期改造合计：
（2）二期建设（本次改造范围包含海沧医院东1门2个入口、东2门2个入口。）
1 | 铝合金圆直杆道闸 | 1)道闸需能执行“开、光、停”控制，从遥控机发出执行输出控制信号的响应时间＜2秒，遥控距离≥30M（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）； 2)道闸升降时间2-6S，具备变频调速功能，可实现起落杆加减速调整，如高速起杆、慢速落杆，且起落杆速度不少于三挡可调；栏杆臂起落角度范围在0°-90°、偏差在±3°；且运行噪音＜60dB（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）； 3)杆体表面要求有反光性能，杆体可选直杆、长椭圆杆、折臂杆、栅栏杆（选择）； 4)物理防砸：闸杆配带有橡胶胶条或外层包裹泡沫珍珠棉，可以减轻因为意外而造成的损失。 5)3D车检防砸功能，闸杆在下落过程中若接收到3D车检输入触发信号则立即抬杠，触发期间不会落杆，待红外线输入恢复后自动落杆；（选配） 6)自检功能：运行中自动刷新检测电路出现的异常并报警； 7)防冻功能：机构需采用航空专用防冻润滑脂,在北方寒冷地区机构不会冻结，道闸能正常运行； 8)闸杆防撞功能：汽车以15公里/小时的速度撞击闸杆后，闸杆被撞出，道闸主轴等其他结构件不会变形、损坏，闸杆重新安装后，道闸能正常运行。（铝合金圆杆，碳纤维圆杆选配功能） 9)道闸具有上电自锁，停电时能解脱自锁，实现手动控制；具有断电自动抬杠功能（选配）、过流保护功能、防砸功能、遇阻反弹功能（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）； 10)设备通过GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 4208检验要求；通过温度循环试验（-30℃~70℃，16小时），结构正常、工作正常；设备内无进水，防水等级≥IPX4；且通过防电击测试，配置有接地端子或连接件（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料）。 | 台 | 2 |  |  | 东1门2个
2 | 车辆检测器 | 四级灵敏度可调，不含地感线圈，PD132，220V，两路输出。 | 台 | 2 |  |  | 东1门2个
3 | 高清卡口一体机(主机) | 1)车牌识别摄像机需具有良好的防护性及稳定性，需采用摄像机、LED屏幕、补光灯、控制模块内置箱体式设计； 2)摄像机采用高清500万像素，支持电动调焦功能； 3)摄像机支持3种触发抓拍模式，分别为车检触发、视频触发及混合触发； 4)补光灯支持3种工作模式，分别智能模式、常亮模式及抓拍闪烁； 5)支持强光抑制、自动补光、连续抓拍、智能降噪、夜间增强等技术，可适用于各种光照环境； 6)内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%； 7)车牌识别摄像机需具有在恶劣天气下获得较佳拍摄图像的采集技术（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料） 8)车牌识别摄像机需具有车辆图像各层次信息识别控制技术（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料） 9)车牌识别摄像机需采用基于视频流的车牌识别方法识别车牌技术（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料） 10)车牌识别摄像机需支持抓取车辆图片并进行车牌号码识别，获取车牌号码信息；需配置≥80*40点阵全彩LED显示屏，可显示停车时长、二维码等内容；并配置有开关量信号接入接口、以太网接口；工作功率≤70W（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料） 11)支持通讯及硬件故障判断，并报警提示； 12)支持网络故障时的本地储存功能；摄像机内置白名单（VIP、固定车等）功能，可保证网络故障下车辆正常通行； 13)内置控制模块，支持控制道闸开启和控制摄像机进行车牌抓拍功能； 14)车牌识别摄像机需适合户外使用，防水等级≥IPX4，并通过温度循环试验（-30℃~70℃，8小时）及恒温恒湿试验（温度40±2℃、湿度93±3%，48小时）后，工作仍然正常；（提供国家认监委认可的检验检测机构出具的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料） 15)摄像机镜头需配置加热去雾模块，大幅提高雨雾、雨雪天气的设备稳定性、识别准确性； | 套 | 2 |  |  | 东1门2个
4 | 安全岛 | 钢筋混泥土、长5米*宽2米*高度0.15米。 | 个 | 1 |  |  | 东2门改造出入口中间1个
5 | 道闸控制线 | RVV8*0.5 | 米 | 80
6 | 道闸控制线 | RVSP2*0.75 | 米 | 80
7 | 六类屏蔽双绞线 | 性能达到或超过6类/E级信道规范的要求，最大频率可达250MHz，支持1GMbps的网络传输速度； 采用中心十字架结构，提升各线对之间串音指标富裕度； 导体采用优质实芯裸铜导体，导体直径0.57±0.02mm，满足线规23AWG； 直流电阻：≤7.5Ω/ 100m； 绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm； 护套材料采用灰色优质PVC料厚度0.6±0.1mm； 铜缆外径为￠6.1±0.3mm ； 电缆采用蜂房式成圈，护套米标0-305米； 安装温度： 0℃～+50℃，工作温度范围：-20 至 75度； | 米 | 400
8 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 80
9 | 地感线 | FVN1.5 | 米 | 400
10 | 智能控制箱 | 500*500*200，含空开，排插等 | 个 | 2
11 | 8口千兆交换机 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) 交换容量336Gbps，包转发率18Mpps，桌面式，静音款 | 台 | 2
12 | 千兆光纤收发器 | 千兆光纤收发器，一进一出 | 对 | 2
13 | 光纤跳线 | LC双芯；光纤：9/125单模；跳线长度3M。 | 条 | 4
14 | 光纤盒子 | 适合FC、SC、ST、LC、LC双工等适配器的安装，容量大，可存储冗余跳纤； | 个 | 4
15 | 光纤熔接 | 熔接 | 点 | 96
16 | 耦合器 | 耦合器 | 个 | 96
17 | 单模尾纤 | LC单模，1.5米 | 条 | 96
18 | 室外单模铠装12芯光缆 | 纵包金属带重叠率：缆芯直径≥8时，≥5mm,缆芯直径<8mm时, ≥缆芯周长的20%； | 米 | 600
19 | 电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 600
20 | 出入口车道划线 | 热熔标线，含出入口车道线、出入口标识 | 套 | 2
21 | 辅材 | 水晶头、电源头、弯头、直通、扎带、塑料纸、电工胶布、油漆等 | 项 | 1
22 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1
二期改造合计： | [5 empty] | 0
总计 | [5 empty] | 0