## Sheet1
智能化维保设备
一、安防监控系统
序号 | 名称
1 | 高清网络枪型摄像机
2 | 高清网络半球摄像机
3 | 高清网络智能球机
4 | 电梯专用摄像机
5 | 网络硬盘录像机
6 | 存储服务器
7 | 监控硬盘
8 | 监控综合管理平台
9 | 液晶拼接屏
10 | 视频解码器
11 | 监控电源
12 | 接入交换机
13 | POE交换机
14 | 光纤收发器
二、门禁系统
序号 | 名称
1 | 人脸门禁服务器
2 | 人脸门禁一体机
3 | 单机版刷卡门禁机
4 | 网络门禁控制器
5 | 门禁读卡器
6 | 开门按钮
7 | 紧急按钮
8 | 电插锁
9 | 单门磁力锁
10 | 双门磁力锁
11 | 门禁专用电源
12 | 门禁集中供电电源
13 | 门禁发卡器
14 | 接入交换机
三、综合布线系统
序号 | 名称
1 | 室内单模光缆
2 | 光纤配线架
3 | 网络配线架
4 | 六类非屏蔽双绞线
5 | 网络跳线
6 | 网络信息模块
7 | 86型单口面板
8 | 86型双口面板
9 | 金属桥架
10 | 金属线管
11 | 线槽
四、智能化网络系统
序号 | 名称
1 | 核心交换机
2 | 汇聚交换机
3 | 接入交换机
4 | 防火墙
5 | 42U 服务器机柜
6 | UPS不间断电源
五、病房呼叫对讲系统
序号 | 名称
1 | 病床呼叫分机
2 | 病房工作站
3 | 护士站管理主机
4 | 走廊显示屏
5 | 系统管理服务器
6 | 卫生间紧急呼叫按钮
7 | 呼叫管理软件
8 | 网络交换设备
六、排队叫号系统
序号 | 名称
1 | 叫号电视
2 | 诊室屏
3 | 叫号盒子
4 | 诊室屏电源
5 | 叫号盒电源
6 | 语音功放
7 | 语音喇叭
七、多媒体会议系统
序号 | 名称
1 | LED全彩显示屏
2 | LED屏视频处理器
3 | 电源控制器
4 | 无线手持话筒
5 | 无线会议座麦
6 | 无线接收器
7 | 调音台
8 | 音频处理器
9 | 反馈抑制器
10 | 功放
11 | 音箱
12 | 音频隔离器
13 | 会议摄像机
14 | 高清视频矩阵
15 | 录播主机
16 | 视频会议终端
17 | 电源时序器
18 | 交换机
八、信息发布系统
序号 | 名称
1 | 信息发布一体机
2 | 信息发布管理软件
3 | 信息发布服务器
4 | 接入交换机
5 | LED显示大屏
6 | 管理电脑
九、窗口对讲系统
序号 | 名称
1 | 窗口对讲主机
2 | 窗口对讲分机
3 | 音频线
十、标准时钟系统
序号 | 名称
1 | 时钟管理软件
2 | GPS/北斗母钟
3 | 双面子钟
十一、有线电视系统
序号 | 名称
1 | 机顶盒
2 | 电视机
十二、报警系统
序号 | 名称
1 | 入侵报警主机
2 | 红外探测器
3 | 声光报警器
4 | 报警管理软件
5 | 一键紧急按钮报警
十三、电子巡更系统
序号 | 名称
1 | 巡更棒
2 | 巡更点
3 | 人员卡
4 | 通讯座
5 | 巡更管理软件
十四、语音通信系统
序号 | 名称
1 | 电话机
2 | 电话线
3 | 机房ONU