第一部分：肺功能质量控制和智能判定平台

一、项目整体要求

1. 覆盖范围：平台需搭建完整闭环质控体系，实现“基层检测—AI智能复核—专家标注终审—标注结果反馈”全流程管控。

2. 建设模式：系统适配海沧基层社区卫生服务中心统一接入使用。

二、总体技术要求

1. 质控标准：系统质控规则严格遵循ATS/ERS肺功能国际质控标准，质控结果执行A/B/C/D/E/F/U七级分级评定规范。

2. 系统架构：采用三层分级架构设计，自上而下分为质控中心层、智能质控流程层、基层卫生院层。

3. 核心模块：平台标配四大核心组件，分别为AI质控模型平台、专家审核标注工作站、标准化标注数据库、质控管理可视化驾驶舱。

4. 标准质控流程：完整业务流程为：基层医生初评级→AI模型独立自动复核→AI与人工评级自动比对→分级差异智能标识预警→专家在线终审定级→优质病例归档收录至标注数据库，形成业务闭环。

5. 数据传输通道：三层架构间搭建双向加密数据通道，完成“基层数据上传—AI在线推理运算—专家终审数据归档”全链路闭环数据联动。

6. 系统可用性：平台支持7×24小时不间断稳定运行，具备高可用部署方案与数据容灾保障能力。

三、肺功能质量控制和智能判定平台要求

★1. 肺功能异常完整识别能力：模型需全覆盖7类肺功能检测典型异常场景：①呼气起始犹豫；②吸气无爆发力；③检测过程咳嗽；④咬嘴阻塞；⑤管路漏气；⑥声门提前闭合；⑦呼气提前终止。（需提供系统界面截图佐证）

★2. 异常识别准确率：针对上述7类检测异常，AI单类识别准确率均不低于90%。（须提供第三方或自主验证证明材料）

▲3. 原始数据图形分析能力：支持对流量-容积曲线、容积-时间曲线等肺功能原始检测数据、曲线图形开展深度解析运算。（须提供能力佐证材料）

4. 自动质控评级：依托AI异常识别结果，结合ATS/ERS官方标准自动输出A/B/C/D/E/F/U七级质控评价等级。

5. AI推理性能：单条检测样本AI推理响应时长≤3秒，支持批量并发处理，性能满足社区卫生服务中心日常肺功能质控业务峰值需求。

6. 模型版本管控：具备多版本AI模型并行部署、灰度发布、A/B对照测试功能，保障模型迭代升级无业务中断、平滑过渡。

四、各功能模块技术参数

（一）专家标注审核工作站

1. 支持差异病例队列管理，可按所属卫生院、异常类型进行分类筛选；提供多维度原始检测数据可视化展示；自动生成基层医生人工评级与AI智能评级对比分析报表；支持专家在线终审定级；内置全维度审核数据统计分析功能。

▲2. 在线审核标注功能：支持标准化结构化病例标注、标注任务统一分配与全生命周期管理，允许多名专家用户同时在线并发开展审核、标注工作。（需提供系统界面截图佐证）

（二）标注数据库

实现肺功能全维度检测、质控、标注数据统一存储；支持多条件、多维度快速检索；内置数据统计、深度分析能力。

（三）质控管理驾驶舱

1. 全区肺功能质控总览可视化看板；

2. 质控指标长期趋势自动分析；

3. 各社区卫生院质控水平横向对比分析；

4. 异常检测病例实时预警提醒；

5. 支持按周、月、季度周期自动导出质控分析报告。

五、网络与信息安全要求

1. 部署环境：系统可部署于海沧医院内网或区域卫健委大数据中心内网，按需开通合规外网访问权限。

2. 基层接入方式：海沧区社区卫生服务中心通过医疗卫生专用网络或加密VPN安全隧道接入平台。

3. 传输加密标准：全业务链路统一采用TLS 1.3加密协议完成数据传输。

4. 权限管控：采用RBAC基于角色的精细化分级访问控制机制，区分管理员、基层医生、质控专家等多类角色权限。

5. 患者隐私保护：患者身份等敏感医疗信息数据库加密存储；AI质控、专家审核全流程自动完成患者信息脱敏处理。

6. 安全审计：完整留存全量用户操作审计日志，支持操作行为溯源、定期安全审计核查。

7. 备份与容灾机制：执行每日增量数据备份、每周全量数据备份双重备份策略。

8、★为保证医院现有业务的顺利展开，投标人应保证本项目方案能与院内现有的分级诊疗系统、呼吸康复系统、全院肺功能信息化系统进行无缝集成，要求投标人做好调研并对此进行书面承诺。中标产品或服务若不能实现上述要求的，采购人将视为虚假应标不予验收，由此造成的损失由投标人自行承担，采购人则有权上报采购管理机关，并取消其中标资格。

第二部分 数字医生预问诊和辅诊系统

- ▲1．支持依科室/病种定制个性化预问诊模板，适合多科室应用场景。（提供软件界面截图）

- ▲2．支持大屏面对面预问诊互动、小程序扫码填写，适应多种场景，方便不同年龄人群使用。（提供软件界面截图）

- ▲3．支持线上问诊，通过扫描二维码进入互联网医院与医生线上沟通（可为有互联网医院的医院定制），随时咨询病情，方便快捷。（提供软件界面截图）

- 4．100%克隆医生形象，支持原声复刻与情感还原，打造可交互、具有真实感的数字医生形象，增强用户信任感与互动体验；支持在医生形象下方定义简介，方便患者快速掌握医生信息，建立专业信赖。

- 5．支持多医生列表设置，可选择不同医生，进行问卷填写。

- 6．通过任务式对话模式、快捷选项和语音播报，实现快速填写，在候诊时即可完成病史采集、症状描述，显著提升问诊效率。

- ▲7．具备题目联动逻辑，完成一级题目选择后，自动触发关联二级题目展示，收集更详细信息，方便医生诊断。（提供软件界面截图）

- 8．问卷填写支持拍摄图片，上传历史检查报告，填写症状描述，便于医生快速采集患者前置诊疗信息，提前掌握基础病情，缩短面诊沟通时长，提升问诊效率。

- ▲9．智能总结预问诊信息，生成结构化病历，缩短医生问诊及记录环节，确保病史采集的完整性和准确性。（提供软件界面截图）

- 10．病历信息分类与AI预诊断，帮助医生快速识别患者病情，提升诊断效率。

- 11．问诊AI辅助对话分析，快速转写为文字记录，生成病历初稿，减轻医生工作负担。

- 12．基于患者实时信息与海量医疗知识库，快速分析症状和检查结果，为医生提供个性化诊疗建议，降低误诊漏诊风险。

- 13．便捷病历管理，历史记录可查，支持精准筛选患者病历，方便医生快速回顾诊疗信息。

- ▲14．多设备兼容，系统支持平板和手机，满足医生在不同场景下的使用需求，诊室里使用平板，屏幕更大，操作更方便；外出会诊或急诊时，手机更便捷，可随身携带和快速操作。（提供软件界面截图）

- 15．用户列表清晰呈现每位患者的信息，包括姓名、电话、性别、年龄、身高、体重、就诊状态等，方便医生快速查找到患者；支持下发问卷，进行随访。

- 16．具有数据分析功能，支持患者年龄分析，预问诊统计折线图显示，咳嗽、咳痰情况、痰颜色、痰量等症状柱状图呈现（可根据医院需求定制），可清晰呈现患者症状变化与病程进展，帮助医生快速掌握整体病情，优化处方方案，提升诊疗效率，助力患者更快康复、减少复诊次数。

- ▲17．支持学术研究，可根据患者类型和症状特征进行画像分析，并支持明码和编码数据的导出。（提供软件界面截图）

- 18．支持医患消息实时互通，实现线上病情沟通、问询答疑。

- 19．支持医生修改/完善患者信息及问卷作答内容，保障患者诊疗资料准确完整。

- 20．问诊过程可录制存储患者口述症状、病情自述，减少信息遗漏，提升问诊记录完整性；并且支持对问诊录音进行AI病例分析，形成AI诊断病例。

- 21．患者可在微信小程序查看本人所有历史预问诊填报记录，历史问诊数据完整存档、随时可查阅。

- 22．具备数据隐私与安全保护功能。